## 設1面 (hidden)
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [26 empty] | （第一面）
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名
―必須項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書
1構造の安定 | １－１ |  | 等級 |  |  |  | 構造躯体 | 地震力及び |  | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [14 empty] | 伏図
| 耐震等級 |  |  | 3 |  | 基準 | 及び | 風圧力 |  | 許容応力度計算による(ルート1) | [14 empty] | 計算書
| （倒壊等防止） |  |  | 2 |  | 特認 | 基礎等 |  |  | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  | 評価対象外 |  | 1 |  | 型式 |  | 基礎 |  | 建築基準法の規定による
| １－２耐震等級 |  | 等級 |  |  | 認証 |  |  |  | 許容応力度計算による
| （損傷防止） |  |  | 3 | [5 empty] | スパン表 |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  | 評価対象外 |  | 2 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  |  | 1 |  |  |  | 横架材 |  | 許容応力度計算による
| １－３ | [8 empty] | スパン表 |  |  | （ | [9 empty] | ）
| その他 |  | 免震 | [6 empty] | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
[8 empty] | 免震建築物 |  | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
|  |  | その他 | [6 empty] | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| １－４ |  | 等級 |  |  |  |  | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第四面に記入）
| 耐風等級 |  |  | 2 |  |  | 地盤 | 地盤又は杭の | ・許容支持力等 | [15 empty] | 調査書
|  |  |  | 1 |  |  | （１－６） | 許容支持力等 |  | 地盤 |  | [ |  |  | kN/㎡]
| １－５ |  | 等級 | [6 empty] | 杭 |  | [ |  |  | kN/本]
| 耐積雪等級 |  |  | 2 |  |  |  | 及びその設定 | ・地盤調査方法等
|  | 該当区域外 |  | 1 |  |  |  | 方法 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| １－６地盤又は |  | 設計 | [6 empty] | 地盤改良有
| 杭の許容支持 |  | 内容 | [5 empty] | 方法 |  | （ | [11 empty] | ）
| 力等及びその |  | 説明欄 |  |  |  | 基礎 | 基礎の構造方 |  | 直接基礎 | [12 empty] | ） |  | 伏図
| 設定方法 |  | と同様 |  |  |  | （１－７） | 法及び形式等 | ・ | 基礎の構造方法 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）
| １－７基礎の構 | [7 empty] | ・ | 基礎の形式 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）
| 造方法及び形 | [8 empty] | 杭基礎 |  |  |  | 杭種 |  | （ | [6 empty] | ）
| 式等 | [8 empty] | 杭径 |  | [ |  |  | cm] |  |  | 杭長 | [ |  |  | m]
２火災時の安全 | ２－１ |  | 等級 |  |  |  | 感知警報 | 感知部分の | ・ | 基準に適合した感知部分の設置場所 | [14 empty] | 仕上表
| 感知警報装 |  |  | 4 |  | 基準 | 装置 | 設置場所等 |  |  | 寝室 |  |  |  | 居室 |  |  | 台所等 |  |  | 階段等 |  |  |  | 平面図
| 置設置等級 |  |  | 3 |  | 特認 |  |  | ・ | 警報を行う部分
| （自住戸火災 |  |  | 2 |  | 型式 |  |  | （ |  | 1mで70dB以上の警報音を1分継続可能 | [8 empty] | その他同等 |  |  | ）
| 時） |  |  | 1 |  | 認証 |  |  | （ |  | 居室を有する各階設置 | [8 empty] | 階数が１ |  |  | ）
[9 empty] | （ |  | 150㎡毎設置 | [5 empty] | 350㎡毎設置 |  |  | その他 |  |  | ）
[9 empty] | （ |  | ネットワーク化されている | [11 empty] | ）
| ２－４ |  | 設計 |  |  |  | 脱出対策 | 避難器具 |  | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [14 empty] | 仕上表
| 脱出対策 |  | 内容 |  |  | 基準 | （３階以上） | の種類 |  | 避難器具 |  |  |  | （ |  | 避難ロープ |  |  |  | 避難はしご |  |  |  |  | 平面図
| （火災時） |  | 説明欄 |  |  | 特認 | [9 empty] | 避難用タラップ |  |  |  | 避難橋
|  | 該当なし | と同様 |  |  | 型式 | [9 empty] | 滑り棒 |  |  |  | 滑り台
[6 empty] | 認証 | [9 empty] | 緩降機 |  |  |  | 救助袋 |  |  | ）
[10 empty] | その他 |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
| ２－５耐火等級 |  | 等級 |  |  |  | 開口部の | 防火設備 | ・ | 外壁の開口部の耐火性能 | [14 empty] | 仕上表
| （延焼のおそ |  |  | 3 |  | 基準 | 耐火性能 | の仕様等 |  |  |  | 耐火時間 |  |  | （ |  | 60分以上 |  |  | 20分以上 |  |  |  |  | 建具表
| れのある部分 |  |  | 2 |  | 特認 | （耐火性能 | [12 empty] | その他 |  |  | ）
| ・開口部） |  |  | 1 |  | 型式 | が最も低
|  | 該当なし |  |  |  | 認証 | いもの） | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第四面に記入）
| ２－６耐火等級 |  | 等級 |  |  |  | 外壁・軒裏 | 外壁の構造等 | ・ | 外壁の耐火時間 |  |  |  |  | （ |  | 60分以上 |  |  | 45分以上 |  |  |  |  | 仕上表
| （延焼のおそ |  |  | 4 |  | 基準 | の構造 | [9 empty] | 20分以上 |  |  | その他 |  |  | ） |  | 矩計図
| れのある部分 |  |  | 3 |  | 特認 | （耐火性能 | 軒裏の構造等 | ・ | 軒裏の耐火時間 |  |  |  |  | （ |  | 60分以上 |  |  | 45分以上
| ・開口部以外） |  |  | 2 |  | 型式 | が最も低 | [9 empty] | 20分以上 |  |  | その他 |  |  | ）
|  | 該当なし |  | 1 |  | 認証 | いもの） | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第四面に記入）

## 設2面 (hidden)
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [29 empty] | （第二面）
―必須項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
３劣化の軽減 | ３－１ |  | 等級 |  |  |  | 外壁の | 外壁の構造等 |  |  | 外壁通気構造等 | [16 empty] | 仕上表
| 劣化対策 |  |  | 3 |  | 基準 | 軸組等 | （地面から１m） |  |  |  | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [15 empty] | 矩計図
| 等級 |  |  | 2 |  | 特認 | [5 empty] | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [15 empty] | 伏図等
| （構造躯体等） |  |  | 1 |  | 型式 | [5 empty] | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上
[6 empty] | 認証 | [5 empty] | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[11 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[7 empty] | 土台 | 防腐・防蟻 |  |  | 土台に接する外壁下端水切り | [16 empty] | 仕上表
[8 empty] | 処理 |  |  | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [16 empty] | 矩計図
[11 empty] | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [16 empty] | 伏図等
[11 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[7 empty] | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 |  |  | 浴室 |  |  | 防水上有効な仕上げ | [6 empty] | 浴室ユニット | [6 empty] | 仕上表
[7 empty] | 室の防水 | [6 empty] | 外壁軸組等の防腐措置等 | [13 empty] | 平面図
[11 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
[11 empty] | 脱衣室 |  |  | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | 外壁軸組等の防腐措置等
[11 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | 地盤 | 防蟻措置 |  | ・ | 防蟻措置 | [6 empty] | （ |  | 有 |  |  | 対象区域外） |  |  |  |  | 矩計図
[12 empty] | べた基礎等 |  |  |  |  | 土壌処理 |  |  |  |  | その他
[11 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | 基礎高さ | 基礎高さ |  |  | 地面から基礎上端までの高さが400mm以上
[7 empty] | 床下防湿 | 床下地盤面の |  |  | 防湿方法 |  |  | 〔 |  | コンクリート |  |  |  |  | 防湿フィルム | [6 empty] | 矩計図
[7 empty] | 措置等 | 防湿措置 | [7 empty] | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ）〕 |  | 伏図等
[8 empty] | 床下換気措置 |  |  | 換気措置 |  |  | 〔 |  | 換気口 |  |  |  | ねこ土台 |  |  |  | その他 |  | 〕
基礎断熱工法
[7 empty] | 小屋裏 | 小屋裏換気 |  | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ） |  | 立面図
[7 empty] | 換気 | の措置 |  | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(第四面に記入）
４維持管理・更新への配慮 | ４－１ |  | 等級 |  |  |  | 専用配管 | コンクリート |  |  | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [16 empty] | 平面図
| 維持管理 |  |  | 3 |  | 基準 |  | 内埋込み配管
| 対策等級 |  |  | 2 |  | 特認 | 地中 | 埋設管上の |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [16 empty] | 配置図
| （専用配管） |  |  | 1 |  | 型式 | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | （ |  | 無 |  |  | 土間コンその他のみ有 | [7 empty] | 対象区域外）
[6 empty] | 認証 | 排水管の | 内面の仕様 |  |  | 排水管内面が平滑である | [16 empty] | 仕上表
[7 empty] | 性状等 | 設置状態 |  |  | たわみ、抜け等が生じないよう設置
[7 empty] | 専用 | 排水管の |  |  | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [16 empty] | 平面図
[7 empty] | 排水管 | 清掃措置
[7 empty] | 配管 | 主要接合部等 |  |  | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [16 empty] | 平面図
[7 empty] | 点検口 | の点検措置
５温熱環境 | ５－１ |  | 等級 |  |  |  | 適用する |  | 熱損失 |  | 熱損失係数（Ｑ値）の基準に適合している | [16 empty] | 仕上表
| 省エネルギー |  |  | 4 |  | 基準 | 基準 |  | 係数等 |  |  | 夏期日射取得係数（μ値）計算を行っている | [15 empty] | 計算書
| 対策等級 |  |  | 3 |  | 特認 |  |  | の基準 |  |  | 窓の夏期日射侵入率（η値）基準に適合している
| （ | ）地域 |  | 2 |  | 型式 | [5 empty] | 夏期日射に関する建具等の基準に適合している
|  |  |  | 1 |  | 認証 |  |  | 熱貫流率 |  | 断熱構造とする部分の基準に適合している
[9 empty] | 等の基準 | ・ | 躯体の断熱 | [5 empty] | 熱貫流率 | [5 empty] | 熱抵抗値
[10 empty] | ・ | 開口部の断熱 | [5 empty] | 熱貫流率 | [5 empty] | 建具等基準
[10 empty] | ・ | 開口部等の日射 | [5 empty] | 夏期日射侵入率 | [5 empty] | 建具等基準
夏期日射取得係数
トレードオフ規定等の適用
[11 empty] | （ | [14 empty] | ）
[8 empty] | 緩和の適用 |  |  | 開口部の断熱(２％緩和） | [7 empty] | 開口部等の日射(４％緩和）
[7 empty] | 結露防止 | 繊維系断熱材 |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用（ | [7 empty] | 有 |  |  | 無 ）
[7 empty] | 対策 | 防湿層 |  | ・ | 防湿層の設置 | [5 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 ）
[8 empty] | の設置 |  |  | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[8 empty] | 通気層 |  | ・ | 通気層の設置 | [5 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 ）
[8 empty] | の設置 |  | ・ | 防風層の設置 | [5 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 ）
[11 empty] | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(第四面に記入）

## 設3面 (hidden)
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [28 empty] | （第三面）
―必須項目―
| 性能表示 | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  |  | 項目 |  | 項目 |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
６空気環境 | ６－１ | 設計 |  |  |  | 居室の |  | 使用建材 |  | ・ |  | 製材等 |  |  |  |  | 特定建材 |  |  |  | その他の建材 | [5 empty] | 仕上表
| ホルムアル | 内容 |  |  | 基準 | 内装の |  | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [15 empty] | 建材表
| デヒド対策 | 説明欄 |  |  | 特認 | 仕上げ材 |  | ヒド発散等級 |  |  |  | F☆☆☆☆ |  |  |  |  | F☆☆☆ |  |  |  | F☆☆
| （内装及び天井裏等） | と同様 |  |  | 型式 |  |  |  | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  |  |  | （等級2） |  |  |  | （等級1）
[5 empty] | 認証 | 天井裏 |  | 措置方法 |  | ・ |  | 換気又は気密措置による | [8 empty] | 使用建材による
[6 empty] | 等の下 |  | 使用建材 |  | ・ |  | 製材等 |  |  |  |  | 特定建材 |  |  |  | その他の建材
[6 empty] | 地材等 |  | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
[8 empty] | ヒド発散等級 |  |  |  | F☆☆☆☆ |  |  |  |  | F☆☆☆
[9 empty] | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  |  |  | （等級2）
| ６－２ | 設計 |  |  |  | 換気対策 |  | 種類 |  | ・ |  | 機械換気設備 |  |  |  |  | その他 | [9 empty] | 平面図
| 換気対策 | 内容 |  |  | 基準
|  | 説明欄 |  |  | 特認 | 局所換気 |  | 便所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ） |  | 平面図
|  | と同様 |  |  | 型式 | 対策 |  |  | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[5 empty] | 認証 |  |  | 浴室 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[9 empty] | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[8 empty] | 台所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[9 empty] | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
７光・視環境 | ７－１ | 設計 |  |  |  | 居室床面積に対する |  |  |  | ・ | 単純開口率 | [15 empty] | 平面図
| 単純開口率 | 内容 |  |  | 基準 | 開口部の割合 | [12 empty] | （ |  |  |  | ％以上 |  | ） |  | 建具表
| ７－２ | 説明欄 |  |  | 特認 | 方位別開口部の |  |  |  | 北面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） | 東面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| 方位別 | と同様 |  |  | 型式 | 面積合計の比 |  |  |  | 南面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） | 西面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| 開口比 |  |  |  | 認証 |  |  |  |  | 真上（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ）
９高齢者等への配慮 | ９－１ | 等級 |  |  |  | 部屋の |  | 特定寝室 |  | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | 階、室名： | [7 empty] | ） |  | 平面図
| 高齢者等配 |  | 5 |  | 基準 | 配置等 |  | の位置 |  | ・ | 基準に適合したホームエレベーター | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
| 慮対策等級 |  | 4 |  | 特認 | [5 empty] | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合
| （専用部分） |  | 3 |  | 型式 | 段差 |  | 日常生活 |  |  | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [15 empty] | 平面図
|  |  | 2 |  | 認証 |  |  | 空間内 |  | ・ | 適用除外の段差
|  |  | 1 | [8 empty] | 玄関出入口 |  |  |  |  | 玄関上りかまち |  |  |  |  | 浴室出入口
[12 empty] | その他の段差 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
[8 empty] | 日常生活空間外 |  |  | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[6 empty] | 階段 |  | 勾配等 |  |  | 階段の勾配等の基準に適合 | [15 empty] | 平面図
[7 empty] | 階段無 | 蹴込み |  |  | 蹴込みが30mm以下
[10 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[8 empty] | 形式等 |  | ・ | 回り階段等の設置 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[10 empty] | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[10 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[8 empty] | 滑り防止 |  | ・ | 滑り止め |  |  |  | （ |  | 無 |  |  | 有、踏面と同一面 |  |  |  |  | ）
[8 empty] | 段鼻 |  | ・ | 段鼻の出 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[8 empty] | 階段の幅員 |  |  | 必要な階段幅員の確保
[6 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 |  |  |  | 階段 |  |  |  | 便所 |  |  | 浴室 | [7 empty] | 平面図
[12 empty] | 玄関（ |  |  | 設置準備） |  |  |  | 脱衣室（ |  | （ |  | 設置準備）
[8 empty] | 転落防止手摺 |  |  | バルコニー |  |  |  | （ |  | 手すりの設置 |  |  |  | 転落のおそれなし）
[8 empty] | の設置 |  |  | 窓（２階以上） |  |  |  | （ |  | 手すりの設置 |  |  |  | 転落のおそれなし）
廊下及び階段
[10 empty] | （ |  | 開放なし |  |  |  |  | 手すりの設置 |  |  |  | 転落のおそれなし）
[6 empty] | 通路等の |  | 通路の幅員 |  |  | 通路幅員の基準に適合 | [15 empty] | 平面図
[6 empty] | 幅員 |  | 出入口の幅員 |  |  | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合
[6 empty] | (日常生活 |  |  |  |  | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合
[6 empty] | 空間内） |  |  |  |  | （ |  | 工事を伴わない撤去等 | [6 empty] | 軽微な改造 |  |  |  | ）
[6 empty] | 寝室、便 |  | 浴室の寸法 |  |  | 内法面積、短辺寸法の基準に適合 | [15 empty] | 平面図
[6 empty] | 所及び浴 |  | 便所の寸法等 |  |  | 内法寸法の基準に適合 | [6 empty] | 便器と壁の距離の基準に適合
[6 empty] | 室 | [5 empty] | ドアの開放により確保 | [6 empty] | 軽微な改造により確保
[6 empty] | (日常生活 | [5 empty] | 工事を伴わない撤去等により確保
[6 empty] | 空間内） |  |  |  |  | 腰掛け式便器を設置
[8 empty] | 特定寝室面積 |  |  | 特定寝室の内法面積の確保

## 設4面 (hidden)
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [24 empty] | （第四面）
―必須項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [13 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [9 empty] | 記載図書
10防犯 | １０－１ |  | 設計 |  |  |  | １階 |  |  | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a |  | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | 雨戸等による対策） |  |  |  |  | 平面図
| 開口部の |  | 内容 |  |  | 基準 | [8 empty] | その他 | 該当する開口部無し | [6 empty] | 立面図
| 侵入防止対策 |  | 説明欄 |  |  | 特認 | [5 empty] | ・ | 区分b |  | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | 雨戸等による対策）
|  |  | と同様 |  |  | 型式 | [8 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[6 empty] | 認証 | [5 empty] | ・ | 区分c |  | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | 雨戸等による対策）
[15 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[8 empty] | ２階 |  | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a |  | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | 雨戸等による対策）
[15 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分b |  | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | 雨戸等による対策）
[15 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分c |  | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | 雨戸等による対策）
[15 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[9 empty] | 階 | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a |  | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | 雨戸等による対策）
[15 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分b |  | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | 雨戸等による対策）
[15 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分c |  | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | 雨戸等による対策）
[15 empty] | その他 | 該当する開口部無し
―選択項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 等級 |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [13 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [9 empty] | 記載図書
８音環境 | ８－４ |  | 北面 |  |  |  | 開口部の |  |  | 北の方位の |  |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 |  |  |  | （ |  |  |  | ） |  | 仕上表
| 透過損失 |  |  | 3 |  | 基準 | 遮音性能 |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | その他試験を行うもの | [9 empty] | 建具表
| 等級 |  |  | 2 |  | 特認 |  |  |  | （遮音性能が |  |  |  | 試験実施機関名称 |  | （ |  |  |  |  | ）
| （外壁開口部） |  |  | 1 |  | 型式 |  |  |  | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 |  |  | （ |  |  | ｄＢ | ）
|  |  | 東面 |  |  | 認証 |  |  |  | 東の方位の |  |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | 3 | [5 empty] | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | その他試験を行うもの
|  |  |  | 2 | [5 empty] | （遮音性能が |  |  |  | 試験実施機関名称 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 |  |  | （ |  |  | ｄＢ | ）
|  |  | 南面 | [6 empty] | 南の方位の |  |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | 3 | [5 empty] | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | その他試験を行うもの
|  |  |  | 2 | [5 empty] | （遮音性能が |  |  |  | 試験実施機関名称 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  | 該当無し（北） |  | 1 | [5 empty] | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 |  |  | （ |  |  | ｄＢ | ）
|  | 該当無し（東） | 西面 | [6 empty] | 西の方位の |  |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  | 該当無し（南） |  | 3 | [5 empty] | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | その他試験を行うもの
|  | 該当無し（西） |  | 2 | [5 empty] | （遮音性能が |  |  |  | 試験実施機関名称 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 |  |  | （ |  |  | ｄＢ | ）
[7 empty] | 認定書等 |  |  | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(下欄に記入）
―認定書等―
性能表示事項 |  |  | 種別 | [8 empty] | 番号 | [5 empty] | 認定書等添付状況
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [7 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [7 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [7 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [7 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [7 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [7 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [7 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [7 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [7 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [7 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [7 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [7 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [7 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付

## 租税特例 (hidden)
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [12 empty] | （新築住宅） | [10 empty] | （第一面） | 温熱 | 耐震 | 免震
評価対象建築物の名称 | [24 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名
評価方法基準第5の5の5-1（3）【省エネルギー対策等級】
対象とする基準 |  |  |  |  | 評価方法基準第5の1の1-1（3）【耐震等級（構造躯体の倒壊等防止】
評価方法基準第5の1の1-3（3）【その他（免震建築物）】
―必須項目―
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [13 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [9 empty] | 記載図書
５温熱環境 | ５－１ |  |  | 等級 |  |  |  | 適用する |  | 熱損失 |  | 熱損失係数（Ｑ値）の基準に適合している | [9 empty] | 仕上表
| 省エネルギー |  |  |  | 4 |  | 基準 | 基準 |  | 係数等 |  |  | 夏期日射取得係数（μ値）計算を行っている | [8 empty] | 計算書
| 対策等級 |  |  |  | 3 |  | 特認 |  |  | の基準 |  |  | 窓の夏期日射侵入率（η値）基準に適合している
| （ |  | ）地域 |  | 2 |  | 型式 | [5 empty] | 夏期日射に関する建具等の基準に適合している
[5 empty] | 1 |  | 認証 |  |  | 熱貫流率 |  | 断熱構造とする部分の基準に適合している
[10 empty] | 等の基準 | ・ | 躯体の断熱 |  |  |  | 熱貫流率 |  |  | 熱抵抗値
[11 empty] | ・ | 開口部の断熱 |  |  |  | 熱貫流率 |  |  | 建具等基準
[11 empty] | ・ | 開口部等の日射 |  |  |  | 夏期日射侵入率 |  |  | 建具等基準
夏期日射取得係数
トレードオフ規定等の適用
[12 empty] | （ | [7 empty] | ）
[9 empty] | 緩和の適用 |  |  | 開口部の断熱(２％緩和） |  |  |  |  | 開口部等の日射(４％緩和）
[8 empty] | 結露防止 | 繊維系断熱材 |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用（ |  |  |  |  | 有 | 無 ）
[8 empty] | 対策 | 防湿層 |  | ・ | 防湿層の設置 |  |  |  | （ | 有 | 無 ）
[9 empty] | の設置 |  |  | 除外規定適用 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
[9 empty] | 通気層 |  | ・ | 通気層の設置 |  |  |  | （ | 有 | 無 ）
[9 empty] | の設置 |  | ・ | 防風層の設置 |  |  |  | （ | 有 | 無 ）
[12 empty] | 除外規定適用 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(第四面に記入）
1構造の安定 | １－１ |  |  | 等級 |  |  |  | 構造躯体 | 地震力及び |  |  | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [9 empty] | 伏図
| 耐震等級 |  |  |  | 3 |  | 基準 | 及び | 風圧力 |  |  | 許容応力度計算による(ルート1) | [9 empty] | 計算書
| （倒壊等防止） |  |  |  | 2 |  | 特認 | 基礎等 |  |  |  | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | 1 |  | 型式 |  | 基礎 |  |  | 建築基準法の規定による
|  | 評価対象外 |  |  |  |  | 認証 |  |  |  |  | 許容応力度計算による
[12 empty] | スパン表 |  | （ | [5 empty] | ）
[12 empty] | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
[9 empty] | 横架材 |  |  | 許容応力度計算による
[12 empty] | スパン表 |  | （ | [5 empty] | ）
[12 empty] | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
| １－３ | [7 empty] | 免震建築物 |  |  | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| その他 |  |  | 免震 | [7 empty] | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
|  |  |  | その他 |  |  |  |  | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(第四面に記入）

## 耐震
住宅性能証明書設計審査
設計内容説明書【耐震用】
家屋の名称
家屋の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名
対象とする基準 |  |  |  | □ | 評価方法基準第5の１の1-1（3）【耐震等級（構造躯体の倒壊防止）】 等級２若しくは等級３
|  |  |  | □ | 評価方法基準第5の１の1-３（3）【その他（地震に対する構造躯体の倒壊防止及び損傷防止）】免震建築物
―必須項目―
| 性能表示 | 自己 評価 結果 |  | 構造種別 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [7 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 |  |  |  |  | 記載図書
1構造の安定 | １－１ | 等級 |  |  | 木造 軸組 | 構造躯体 | 地震力 |  | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） |  |  |  |  | 仕様仕上表
| 耐震等級 |  | 3 |  |  | 及び |  |  | 許容応力度計算による(ルート1) |  |  |  |  | 伏図
| （倒壊等防止） |  | 2 |  |  | 基礎等 |  |  | その他 | （ |  | ） |  | 構造計算書
[7 empty] | 基礎 |  | 建築基準法の規定による |  |  |  |  | 矩計図
許容応力度計算による
[9 empty] | スパン表 | （ |  | ）
[9 empty] | その他 | （ |  | ）
[7 empty] | 横架材 |  | 許容応力度計算による
[9 empty] | スパン表 | （ |  | ）
[9 empty] | その他 | （ |  | ）
[5 empty] | 枠組壁工法（２×４） | 構造躯体 | 地震力 |  | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） |  |  |  |  | 仕様仕上表
[6 empty] | 及び |  |  | 許容応力度計算による(ルート1) |  |  |  |  | 伏図
[6 empty] | 基礎等 |  |  | その他 |  |  |  |  | 構造計算書
[7 empty] | 基礎 |  | 建築基準法の規定による |  |  |  |  | 矩計図
許容応力度計算による
[9 empty] | スパン表 | （ |  | ）
[9 empty] | その他 | （ |  | ）
[5 empty] | ＲＣ造 等 | 構造躯体 | 地震力 |  | 許容応力度計算による(ルート２) |  |  |  |  | 構造計算書
[9 empty] | 令第８２条第１号から第３号まで・第８２条の４の計算（ルート１） |  |  |  |  | 構造図
その他
| １－３ |  | 免震 |  |  | 構造躯体 | 免震 建築物 |  | 平成１２年建設省告示第２００９号第１第３号による免震建築物 |  |  |  |  | 構造計算書
| その他 | [7 empty] | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 |  |  |  |  | 構造図
計画書
配置図

## 省エネ (2) (hidden)
設計内容説明書【省エネルギー対策用】 | [8 empty] | （各工法共通）
家屋の名称
家屋の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名
対象とする基準 |  |  |  |  | ■ | 評価方法基準第5の5の5-1（3）【省エネルギー対策等級】 等級４
―必須項目―
| 性能表示 |  | 自己評価 結果 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [13 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  | 項目 |  | 項目 |  | 設計内容 | [9 empty] | 記載図書
５温熱環境 | ５－１ |  | 等級 |  | 適用する |  |  | 熱損失 |  | 熱損失係数（Ｑ値）の基準に適合している | [9 empty] | 矩計図
| 省エネルギー |  |  | 4 | 基準 |  |  | 係数等 |  |  | 夏期日射取得係数（μ値）計算を行っている | [8 empty] | 仕様表
| 対策等級 | [6 empty] | の基準 |  |  | 窓の夏期日射侵入率（η値）基準に適合している | [8 empty] | 計算書
| （ | ）地域 | [8 empty] | 夏期日射に関する建具等の基準に適合している
| 注：Ⅳはａｂの別まで記入のこと | [6 empty] | 熱貫流率 |  | 断熱構造とする部分の基準に適合している
[8 empty] | 等の基準 | ・ | 躯体の断熱 |  |  |  | 熱貫流率 |  |  | 熱抵抗値
[9 empty] | ・ | 開口部の断熱 |  |  |  | 熱貫流率 |  |  | 建具等基準
[9 empty] | ・ | 開口部等の日射 |  |  |  | 夏期日射侵入率 |  |  | 建具等基準
夏期日射取得係数
トレードオフ規定等の適用
[10 empty] | （ | [7 empty] | ）
[7 empty] | 緩和の適用 |  |  | 開口部の断熱(２％緩和） |  |  |  |  | 開口部等の日射(４％緩和）
[5 empty] | 結露防止 |  | 繊維系断熱材 |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用（ |  |  |  |  | 有 | 無 ）
[5 empty] | 対策 |  | 防湿層 |  | ・ | 防湿層の設置 |  |  |  | （ | 有 | 無 ）
[7 empty] | の設置 |  |  | 除外規定適用 |  | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | RC造等以外 | 通気層の設置 |  | ・ | 通気層の設置 |  |  |  | （ | 有 | 無 ）
[9 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  | （ | 有 | 無 ）
[10 empty] | 除外規定適用 |  | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | RC造 等 | 熱橋部対策 |  | ・ | 断熱補強 |  |  |  | （ | 有 | 無 ）
内断熱
断熱材をコンクリート躯体に密着等
外断熱

## 省エネ (3) (hidden)
設計内容説明書【省エネルギー対策用】 | [9 empty] | （各工法共通）
家屋の名称
家屋の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名
対象とする基準 | [5 empty] | ■ | 評価方法基準第5の5の5-1（3）【省エネルギー対策等級】 等級４
―必須項目―
| 性能表示 |  |  | 自己評価 結果 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [13 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  |  | 項目 |  | 項目 |  | 設計内容 | [9 empty] | 記載図書
５温熱環境 | ５－１ |  |  | 等級 |  | 適用する |  |  | 熱損失 |  | 熱損失係数（Ｑ値）の基準に適合している | [9 empty] | 矩計図
| 省エネルギー |  |  |  | 4 | 基準 |  |  | 係数等 |  |  | 夏期日射取得係数（μ値）計算を行っている | [8 empty] | 仕様表
| 対策等級 | [7 empty] | の基準 |  |  | 窓の夏期日射侵入率（η値）基準に適合している | [8 empty] | 計算書
| 地域 | □ | Ⅰ | [8 empty] | 夏期日射に関する建具等の基準に適合している
|  | □ | Ⅱ | [5 empty] | 熱貫流率 |  | 断熱構造とする部分の基準に適合している
|  | □ | Ⅲ | [5 empty] | 等の基準 | ・ | 躯体の断熱 |  |  |  | 熱貫流率 |  |  | 熱抵抗値
|  | □ | Ⅳａ | [6 empty] | ・ | 開口部の断熱 |  |  |  | 熱貫流率 |  |  | 建具等基準
|  | □ | Ⅳｂ | [6 empty] | ・ | 開口部等の日射 |  |  |  | 夏期日射侵入率 |  |  | 建具等基準
|  | □ | Ⅴ | [11 empty] | 夏期日射取得係数
|  | □ | Ⅵ | [7 empty] | トレードオフ規定等の適用
[11 empty] | （ | [7 empty] | ）
[8 empty] | 緩和の適用 |  |  | 開口部の断熱(２％緩和） |  |  |  |  | 開口部等の日射(４％緩和）
[6 empty] | 結露防止 |  | 繊維系断熱材 |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用（ |  |  |  |  | 有 | 無 ）
[6 empty] | 対策 |  | 防湿層 |  | ・ | 防湿層の設置 |  |  |  | （ | 有 | 無 ）
[8 empty] | の設置 |  |  | 除外規定適用 |  | （ | [5 empty] | ）
[7 empty] | RC造等以外 | 通気層の設置 |  | ・ | 通気層の設置 |  |  |  | （ | 有 | 無 ）
[10 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  | （ | 有 | 無 ）
[11 empty] | 除外規定適用 |  | （ | [5 empty] | ）
[7 empty] | RC造 等 | 熱橋部対策 |  | ・ | 断熱補強 |  |  |  | （ | 有 | 無 ）
内断熱
断熱材をコンクリート躯体に密着等
外断熱

## 断熱等
住宅性能証明書設計審査
設計内容説明書【温熱環境・エネルギー消費性能】 １ （各工法共通）
家屋の名称
家屋の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名
対象とする基準 |  |  |  |  | ■ | 評価方法基準第5の5の5-1（3）【断熱等性能等級】 等級５
[5 empty] | ■ | 評価方法基準第5の5の5-2（3）【一次エネルギー消費量等級】 等級６
| 性能表示 |  | 自己評価 結果 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  | 項目 |  | 項目 |  | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書
５温熱環境・エネルギー消費性能に関すること1 | ５－１ |  | 等級 |  | 適用する |  | 適用する基準 |  | □ | 基準省令および非住宅・住宅計算法
| 断熱等性能等級 |  | □ | 5 | 基準 |  |  |  | □ | 住宅仕様基準
□
| （ | ）地域 |  |  | 躯体・開口部の断熱性能等 |  | 基準省令および非住宅・住宅計算法を適用する場合 |  | 外皮平均 熱貫流率 |  |  |  | □ | 外皮平均熱貫流率UA | [6 empty] | （ |  |  | W/㎡K） |  |  | □ | 計算書
□
[9 empty] | 冷房期の平均日射取得率 |  |  |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAC | [8 empty] | （ |  |  | ） | □ | 仕様書
[27 empty] | □ | 仕上表
[7 empty] | 住宅仕様基準を適用する場合 | 条件 | 開口部比率 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | [8 empty] | □ | 矩計図
[8 empty] | 躯体の断熱性能等 | □ | 熱貫流率の基準に適合
[9 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合
[8 empty] | 開口部の断熱性能等 | 開口部比率の区分 |  |  |  |  | 区分 |  | □ | （い） |  | □ | （ろ） |  | □ | （は） |  | □ | （に）
[9 empty] | □ | 緩和措置有り
[12 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [5 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和）
[5 empty] | 結露防止 |  | 防湿層の設置 |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用 | [6 empty] | 〔 | □ | 有 |  | □ | 無 |  | 〕 |  |  | □ | 仕上表
[5 empty] | 対策 |  |  |  | ・ | 防湿層の設置 | [6 empty] | 〔 | □ | 有 |  | □ | 無 |  | 〕 |  |  | □ | 矩計図
[10 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | □
[7 empty] | 通気層の設置 |  | ・ | 通気層の設置 | [6 empty] | 〔 | □ | 有 |  | □ | 無 |  | 〕
[9 empty] | ・ | 防風層の設置 | [6 empty] | 〔 | □ | 有 |  | □ | 無 |  | 〕
[10 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
| ５－２ |  | 等級 |  | 一次エネルギー消費量に係る基本事項等 |  | 地域区分 |  | 地域区分 |  |  | （ | 地域 |  |  |  | ） | [9 empty] | □ | 仕様書
| 一次エネルギー消費量級 |  | □ | 6 |  |  |  |  | 以下は入力が必要な設備機器を用いる場合のみ | [17 empty] | □ | 仕上表
[9 empty] | □ | 年間日射地域区分（ | [9 empty] | ）区分 | [6 empty] | □ | 平面図
[9 empty] | □ | 暖房期日射地域区分（ | [9 empty] | ）区分 | [6 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | 適用する基準 |  | □ | 基準省令および非住宅・住宅計算法 | [16 empty] | □ | 詳細図
[10 empty] | 設計一次エネルギー消費量〔 | [10 empty] | GJ/（戸・年）〕 | [5 empty] | □ | 計算書
[10 empty] | 基準一次エネルギー消費量〔 | [10 empty] | GJ/（戸・年）〕 | [5 empty] | □ | 基礎図
[7 empty] | 面積等 |  | 主たる居室の面積 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | ㎡ | [6 empty] | □ | 伏図
[9 empty] | その他の居室の面積 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | ㎡ | [6 empty] | □ | 設備図
[9 empty] | 床面積の合計 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | ㎡ | [6 empty] | □ | 資料
[7 empty] | 外皮熱損失量 |  | 外皮平均熱還流率（ＵＡ）
[15 empty] | （ |  |  |  | ） | W/（㎡・K）
[7 empty] | 冷房期の日射熱取得 |  | 冷房期の平均日射熱取得率（ηＡＣ）
[15 empty] | （ |  |  |  | ）
[7 empty] | 暖房期の日射熱取得 |  | 暖房期の平均日射熱取得率（ηＡH）
[15 empty] | （ |  |  |  | ）
[7 empty] | 自然風 |  | □ | 自然風利用
□
[5 empty] | 住宅仕様基準 |  |  |  | □ | 外皮面積の割合 | [5 empty] | 〔 |  |  |  |  | 〕
[9 empty] | □ | 各設備機器の基準に適合している
住宅性能証明書設計審査
設計内容説明書【温熱環境・エネルギー消費性能】 ２ （各工法共通）
| 性能表示 |  | 自己評価 結果 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  | 項目 |  | 項目 |  | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書
５温熱環境・エネルギー消費性能に関すること2 | ５－２ |  |  |  | 設備機器に係る概要 |  | 暖房設備 |  | 暖房方式(
| 一次エネルギー消費量級 | [24 empty] | )
[7 empty] | 冷房設備 |  | 冷房方式(
)
[7 empty] | 換気設備 |  | 換気設備方式(
)
[7 empty] | 給湯設備 |  | 給湯熱源機( | [16 empty] | )
[10 empty] | ・配管方式 |  |  |  | □ | 先分岐方式 |  |  |  | □ | ヘッダー方式
[10 empty] | ・水栓 |  |  |  | □ | 節湯水詮等を使用
[10 empty] | ・浴槽 |  |  |  | □ | 高断熱浴槽を使用
[10 empty] | ・太陽熱給湯 |  |  |  | □ | 太陽熱給湯を使用
[7 empty] | 照明設備 |  | 主たる居室（ | [16 empty] | ）
[9 empty] | その他居室（ | [16 empty] | ）
[9 empty] | 非居室（ | [16 empty] | ）
[7 empty] | 太陽光発電設備 |  | □ | 太陽光発電設備の使用
[7 empty] | コージェネ |  | □ | コージェネレーション設備の使用

## 高齢者等配慮
住宅性能証明書設計審査
設計内容説明書【高齢者等配慮対策用】 | [6 empty] | （各工法共通）
家屋の名称
家屋の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名
対象とする基準 |  |  |  | ■ | 評価方法基準第5の9の9-1（3）【高齢者等拝領対策等級】 等級３、等級４または等級５
| 性能表示 | 自己評価 結果 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
９高齢者等への配慮 | ９－１ | 等級 |  | 部屋の |  | 特定寝室 | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | 階、室名： | [8 empty] | ） |  | 平面図
| 高齢者等配 |  | 5 | 配置等 |  | の位置 | ・ | 基準に適合したホームエレベーター | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  |  | 無 | ）
| 慮対策等級 |  | 4 |  |  |  |  | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合
| （専用部分） |  | 3 | 段差 |  | 日常生活 |  | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [16 empty] | 平面図
|  |  | 2 |  |  | 空間内 | ・ | 適用除外の段差
|  |  | 1 | [5 empty] | 玄関出入口 |  |  |  |  | 玄関上りかまち |  |  |  |  | 浴室出入口
[9 empty] | その他の段差 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
[6 empty] | 日常生活空間外 |  | 日常生活空間外の床が段差のない構造
|  |  |  | 階段 |  | 勾配等 |  | 階段の勾配等の基準に適合 | [16 empty] | 平面図
[5 empty] | 階段無 | 蹴込み |  | 蹴込みが30mm以下
[7 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  |  | 無 | ）
[6 empty] | 形式等 | ・ | 回り階段等の設置 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  |  | 無 | ）
[7 empty] | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  |  | 無 | ）
[7 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  |  | 無 | ）
[6 empty] | 滑り防止 | ・ | 滑り止め | [5 empty] | （ | 無 |  |  | 有、踏面と同一面 |  |  |  |  | ）
[6 empty] | 段鼻 | ・ | 段鼻の出 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  |  | 無 | ）
[6 empty] | 階段の幅員 |  | 必要な階段幅員の確保
|  |  |  | 手摺の |  | 姿勢保持と |  | 階段 |  |  |  |  | 便所 |  |  |  | 浴室 | [7 empty] | 平面図
|  |  |  | 設置 |  | 移動補助 |  | 玄関（ |  |  | 設置準備） |  |  |  |  | 脱衣室（ |  | （ |  | 設置準備）
[6 empty] | 転落防止 |  | バルコニー |  |  |  | （ |  | 手すりの設置 |  |  |  | 転落のおそれなし）
[8 empty] | 窓（２階以上） |  |  |  | （ |  | 手すりの設置 |  |  |  | 転落のおそれなし）
廊下及び階段
[7 empty] | （ |  | 開放なし |  |  |  |  | 手すりの設置 |  |  |  | 転落のおそれなし）
|  |  |  | 通路等の |  | 通路の幅員 |  | 通路幅員の基準に適合 | [16 empty] | 平面図
|  |  |  | 幅員 |  | 出入口の幅員 |  | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合
|  |  |  | (日常生活 |  |  |  | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合
|  |  |  | 空間内） |  |  |  | （ |  | 工事を伴わない撤去等 | [6 empty] | 軽微な改造 |  |  |  | ）
|  |  |  | 寝室、便 |  | 浴室の寸法 |  | 内法面積、短辺寸法の基準に適合 | [16 empty] | 平面図
|  |  |  | 所及び浴 |  | 便所の寸法等 |  | 内法寸法の基準に適合 | [6 empty] | 便器と壁の距離の基準に適合
|  |  |  | 室 |  |  |  |  | ドアの開放により確保 | [6 empty] | 軽微な改造により確保
|  |  |  | (日常生活 |  |  |  |  | 工事を伴わない撤去等により確保
|  |  |  | 空間内） |  |  |  | 腰掛け式便器を設置
[6 empty] | 特定寝室面積 |  | 特定寝室の内法面積の確保