## 仕様規定
東京ゼロエミ住宅 設計内容説明書 【仕様規定】
確認事項 | 確認 項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [17 empty] | 設計内容 確認欄
|  | 項目 |  | 設計内容（現況） | [13 empty] | 記載図書欄
建物の概要 |  | 用途 |  | ・建築物の用途
[6 empty] | □ | 木造の一戸建て住宅 | [5 empty] | □ | 木造の共同住宅等の住戸
躯体の断熱性能 | 開口部の断熱性能 | 窓 |  | （熱貫流率） | [13 empty] | □ | 仕様書 | □適 | ←外皮に仕様基準や誘導仕様基準を用いる場合は【性能規定】の設計内容説明書を使用して下さい。
|  |  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  | 2.33 |  |  | ）【W/㎡K】 | □ | 平面図
[5 empty] | ・ | 面積が 0.5 ㎡以内の窓 | [11 empty] | □ | 立面図
|  |  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  | 3.49 |  |  | ）【W/㎡K】 | □ | 建具表
|  | ドア |  | （熱貫流率）
|  |  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  | 3.49 |  |  | ）【W/㎡K】
| 躯体等の断熱材の断熱性能 | 壁 |  | （熱抵抗値） | [13 empty] | □ | 計算書
|  |  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  | 2.3 |  |  | ）【㎡・K/W】 | □ | 仕様書
|  | 屋根 または天井 | 屋根 | （熱抵抗値） | [13 empty] | □ | 平面図 |  |  | □
|  |  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  | 4.6 |  |  | ）【㎡・K/W】 | □ | 立面図
|  |  | 天井 | （熱抵抗値） | [13 empty] | □ | 建具表
|  |  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  | 4 |  |  | ）【㎡・K/W】
|  | 床 | 外気に接する部分 | （熱抵抗値）
|  |  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  | 3.3 |  |  | ）【㎡・K/W】
|  |  | その他の 部分 | （熱抵抗値）
|  |  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  | 2.2 |  |  | ）【㎡・K/W】
|  | 土間床等の外周部 | 外気に接する部分 | （熱抵抗値）
|  |  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  | 1.7 |  |  | ）【㎡・K/W】
|  |  | その他の 部分 | （熱抵抗値）
|  |  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  | 0.5 |  |  | ）【㎡・K/W】
確認事項 | 確認 項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [17 empty] | 設計内容 確認欄
|  | 項目 |  | 設計内容（現況） | [13 empty] | 記載図書欄
基本事項 |  | 計算対象面積 |  | 計算対象床面積（ | [9 empty] | ）㎡ |  |  |  | □ | 平面図 | □適
[18 empty] | □ | 求積図
設備の省エネルギー性能 | 設備機器に係る 概要 | 照明設備 |  | □ |  | LED照明であること | [11 empty] | □ | 建具表 | □適
[7 empty] | ※ 台所に設置するﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ内の手元灯は除く | [10 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | □ |  | 人感センサー付きLEDを設置（1か所以上） | [11 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | □ | 玄関 | □ | トイレ |  | □ | 洗面・脱衣室 |  |  | □ | 廊下・階段 |  | □ | 機器表
|  | 暖房方式 |  | □ |  | 主たる居室において日本産業規格 C9901 に基づく省エネルギー基準達成率が 114 パーセント以上であるルームコンディショナーを１台以上使用 | [11 empty] | □ | 系統図
[18 empty] | □ | 仕上げ表
|  |  |  | □ |  | 電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房器、電気ヒーター給湯温水暖房器又は電気蓄熱暖房器を使用しない
|  | 冷房方式 |  | □ |  | 主たる居室において日本産業規格 C9901 に基づく省エネルギー基準達成率が 114 パーセント以上であるルームコンディショナーを１台以上使用
|  | 給湯設備 |  | □ |  | 電気ヒートポンプ給湯器 電気温水機器
※エネルギー消費効率が、貯湯缶が一缶の場合にあっては、3.3 以上、貯湯缶が多缶の場合にあっては、3.0 以上
|  |  |  | □ |  | 潜熱回収型ガス給湯器 ガス温水機器
※エネルギー消費効率が 93 パーセント以上
|  |  |  | □ |  | 潜熱回収型石油給湯器 石油温水機器
※エネルギー消費効率が 93 パーセント以上
|  |  |  | □ |  | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器
※WEB プログラムで選択することができる機種
|  |  |  | □ |  | コージェネレーション設備
※WEB プログラムで選択することができる機種であり、かつ、停電時自立運転機能付
|  | 浴槽 |  | □ |  | 給湯設備が追焚機能付のものである場合に限り、日本産業規格 A5532 における高断熱浴槽の性能を満たしている
|  | 配管方式 |  | □ |  | ヘッダーにより台所水栓・シャワー水栓・洗面水栓に分岐されており、かつ、分岐後の全ての配管の径が 13A 以下
|  | 水栓 |  | □ |  | ２バルブ水栓以外の水栓であること。台所及び洗面水栓は水優先吐水機構付であり、かつ、浴室シャワー水栓は手元止水機構付であること
|  | 機械換気設備 |  | □ |  | 第二種換気設備（熱交換器なしに限る。）又は第三種換気設備（熱交換器なしに限る。）の場合にあっては、技術情報（住宅）の方法により求めた当該住宅における比消費電力の値が0.1 以下
|  |  |  | □ |  | 設置している機械換気設備が第二種換気設備及び第三種換気設備以外