## 検討書
●ZEBに係る計算書（非住宅・標準入力法）
※この計算書は、太陽光発電設備の設置がある場合に提出してください。設置がないときは提出不要です。
建築物名称
設計者氏名
①太陽光発電設備の売電に関する情報
| □ | 売電なし |  | □ | 余剰売電 |  | □ | 全量売電（ZEB Readyのみ表示が可能） | [7 empty] | ・売電なし⇒③において「再エネなし」と「再エネあり（自家消費分）」を表示
・余剰売電⇒③において「再エネなし」のみ表示
②一次エネルギー消費量計算結果の入力 | [15 empty] | ・全量売電⇒③において「再エネなし」のみ表示
一次エネルギー消費量［GJ/年]
[9 empty] | 設計値 |  |  | 基準値
空調設備 | [13 empty] | 1（リビング） |  | ←計算結果（標準入力法）を参照し黄色部分にそのまま入力してください
換気設備 | [13 empty] | 2（ダイニング）
証明設備 | [13 empty] | 3（台所）
給湯設備
昇降機
太陽光発電(PV) | [15 empty] | ←計算結果通り入力してください（全量売電の場合はPVの設置がないものとして一次エネ計算を行ってください）
コージェネレーション設備(CGS) | [13 empty] | LED |  | ←計算結果通り入力してください
その他 | [13 empty] | 白熱灯以外
合計 |  |  | PV及びCGSを対象とする場合 | [12 empty] | ←自動計算ではありません。計算結果通り入力してください
CGSを対象とする場合
③BELS評価書表示
エネルギー消費性能 | [15 empty] | ←BELS評価書(1/2)のエネルギー消費性能欄に記載される内容です
再エネなし | [5 empty] | 再エネあり （自家消費分） |  |  |  |  | 再エネあり （自家消費分+売電分） | [6 empty] | BEI値 (再エネなし) ②/① | BEI値 (再エネあり) ③/①
削減率 |  |  | BEI値 |  |  | 削減率 |  | BEI値 |  |  | 削減率 | BEI値 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | ― | ― |  |  |  | ←自動計算です |  | #DIV/0! | #DIV/0! | （切り上げ）
[14 empty] | 817 | 0
特記事項 | [13 empty] | 817 | 0 | ←BELS評価書(2/2)の特記事項欄に記載される内容です
[14 empty] | 817 | 0
基準一次エネ消費量（その他除く） | [7 empty] | ① |  | 0 |  | ZEBの判定 |  |  |  | ←以下自動計算です | （計算結果より） | 0 | 0 | （切り上げ）
設計一次エネ消費量（再エネ、その他除く） | [7 empty] | ② |  | 0 |  | 50% 以上 |  |  |  |  | （計算結果より） | 0 | 0 | （切り上げ）
エネルギー削減量（再エネ、その他除く） | [7 empty] | ①-② |  | 0
再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量 の基準一次エネルギー消費量からの削減率 | [16 empty] | （①-②）/①= | #DIV/0! | #DIV/0! | （切り下げ）
設計一次エネ消費量（その他除く） | [7 empty] | ③ |  | 0 |  | 100% 以上 | 75％ 以上 |  |  |  | （計算結果より） | 0 | 0 | （切り上げ）
エネルギー削減量（その他除く） | [7 empty] | ①-③ |  | 0
再生可能エネルギーを加えた設計一次エネルギー消費量 の基準一次エネルギー消費量からの削減率 | [16 empty] | （①-③）/①= | #DIV/0! | #DIV/0! | （切り下げ）
ZEBマークに関する事項 | [17 empty] | #DIV/0!

## 入力例 (売電なし)
●ZEBに係る計算書（非住宅・標準入力法）
※この計算書は、太陽光発電設備の設置がある場合に提出してください。設置がないときは提出不要です。
建築物名称 |  |  |  |  | ●●ビル
設計者氏名 |  |  |  |  | 評価 一郎
①太陽光発電設備の売電に関する情報
| ■ | 売電なし |  | □ | 余剰売電 |  | □ | 全量売電（ZEB Readyのみ表示が可能） | [7 empty] | ・売電なし⇒③において「再エネなし」と「再エネあり（自家消費分）」を表示
・余剰売電⇒③において「再エネなし」のみ表示
②一次エネルギー消費量計算結果の入力 | [15 empty] | ・全量売電⇒③において「再エネなし」のみ表示
一次エネルギー消費量［GJ/年]
[9 empty] | 設計値 |  |  | 基準値
空調設備 | [8 empty] | 131.9 |  |  | 350.29 |  | 1（リビング） |  | ←計算結果（標準入力法）を参照し黄色部分にそのまま入力してください
換気設備 | [8 empty] | 4.63 |  |  | 16.72 |  | 2（ダイニング）
証明設備 | [8 empty] | 60.19 |  |  | 172.07 |  | 3（台所）
給湯設備 | [8 empty] | 9.01 |  |  | 3.8
昇降機 | [8 empty] | 24 |  |  | 24
太陽光発電(PV) | [8 empty] | -141.03 | [6 empty] | ←計算結果通り(－)入力してください（全量売電の場合はPVの設置がないものとして一次エネ計算を行ってください）
コージェネレーション設備(CGS) | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | LED |  | ←計算結果通り(－)入力してください
その他 | [8 empty] | 119.99 |  |  | 119.99 |  | 白熱灯以外
合計 |  |  | PV及びCGSを対象とする場合 | [5 empty] | 208.7 |  |  | 686.9 |  |  |  | ←自動計算ではありません。計算結果通り入力してください
|  |  | CGSを対象とする場合 | [5 empty] | 349.8
③BELS評価書表示
エネルギー消費性能
再エネなし | [5 empty] | 再エネあり （自家消費分） |  |  |  |  | 再エネあり （自家消費分+売電分） | [6 empty] | BEI値 (再エネなし) ②/① | BEI値 (再エネあり) ③/①
削減率 |  |  | BEI値 |  |  | 削減率 |  | BEI値 |  |  | 削減率 | BEI値 | [5 empty] | 0.40536 | 0.15646
59% |  |  | 0.41 |  |  | 84% |  | 0.16 |  |  | ― | ― | [5 empty] | 0.41 | 0.16 | （切り上げ）
[14 empty] | 817 | 0 | [5 empty] | BELS評価書(1/2)エネルギー消費性能欄
特記事項 | [13 empty] | 817 | 0
[14 empty] | 817 | 0
基準一次エネ消費量（その他除く） | [7 empty] | ① |  | 566.9 |  | ZEBの判定 |  |  |  |  | （計算結果より） | 566.88 | 566.9 | （切り上げ）
設計一次エネ消費量（再エネ、その他除く） | [7 empty] | ② |  | 229.8 |  | 50% 以上 |  |  |  |  | （計算結果より） | 229.73 | 229.8 | （切り上げ）
エネルギー削減量（再エネ、その他除く） | [7 empty] | ①-② |  | 337.1 | [10 empty] | BELS評価書(2/2)特記事項欄
再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量 の基準一次エネルギー消費量からの削減率 | [9 empty] | 59% |  | 適合 |  |  |  |  | （①-②）/①= | 0.59464 | 0.59 | （切り下げ）
設計一次エネ消費量（その他除く） | [7 empty] | ③ |  | 88.7 |  | 100% 以上 | 75％ 以上 |  |  |  | （計算結果より） | 88.7 | 88.7 | （切り上げ）
エネルギー削減量（その他除く） | [7 empty] | ①-③ |  | 478.2
再生可能エネルギーを加えた設計一次エネルギー消費量 の基準一次エネルギー消費量からの削減率 | [9 empty] | 84% |  | 不適合 | 適合 |  |  |  | （①-③）/①= | 0.84354 | 0.84 | （切り下げ）
ZEBマークに関する事項 | [9 empty] | Nearly ZEB | [7 empty] | Nearly ZEB

## 入力例 (余剰売電)
●ZEBに係る計算書（非住宅・標準入力法）
※この計算書は、太陽光発電設備の設置がある場合に提出してください。設置がないときは提出不要です。
建築物名称 |  |  |  |  | ●●ビル
設計者氏名 |  |  |  |  | 評価 一郎
①太陽光発電設備の売電に関する情報
| □ | 売電なし |  | ■ | 余剰売電 |  | □ | 全量売電（ZEB Readyのみ表示が可能） | [7 empty] | ・売電なし⇒③において「再エネなし」と「再エネあり（自家消費分）」を表示
・余剰売電⇒③において「再エネなし」のみ表示
②一次エネルギー消費量計算結果の入力 | [15 empty] | ・全量売電⇒③において「再エネなし」のみ表示
一次エネルギー消費量［GJ/年]
[9 empty] | 設計値 |  |  | 基準値
空調設備 | [8 empty] | 131.9 |  |  | 350.29 |  | 1（リビング） |  | ←計算結果（標準入力法）を参照し黄色部分にそのまま入力してください
換気設備 | [8 empty] | 4.63 |  |  | 16.72 |  | 2（ダイニング）
証明設備 | [8 empty] | 60.19 |  |  | 172.07 |  | 3（台所）
給湯設備 | [8 empty] | 9.01 |  |  | 3.8
昇降機 | [8 empty] | 24 |  |  | 24
太陽光発電(PV) | [8 empty] | -141.03 | [6 empty] | ←計算結果通り(－)入力してください（全量売電の場合はPVの設置がないものとして一次エネ計算を行ってください）
コージェネレーション設備(CGS) | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | LED |  | ←計算結果通り(－)入力してください
その他 | [8 empty] | 119.99 |  |  | 119.99 |  | 白熱灯以外
合計 |  |  | PV及びCGSを対象とする場合 | [5 empty] | 208.7 |  |  | 686.9 |  |  |  | ←自動計算ではありません。計算結果通り入力してください
|  |  | CGSを対象とする場合 | [5 empty] | 349.8
③BELS評価書表示
エネルギー消費性能
再エネなし | [5 empty] | 再エネあり （自家消費分） |  |  |  |  | 再エネあり （自家消費分+売電分） | [6 empty] | BEI値 (再エネなし) ②/① | BEI値 (再エネあり) ③/①
削減率 |  |  | BEI値 |  |  | 削減率 |  | BEI値 |  |  | 削減率 | BEI値 | [5 empty] | 0.40536 | 0.15646
59% |  |  | 0.41 |  |  | ― |  | ― |  |  | ― | ― | [5 empty] | 0.41 | 0.16 | （切り上げ）
[14 empty] | 817 | 0 | [5 empty] | BELS評価書(1/2)エネルギー消費性能欄
特記事項 | [13 empty] | 817 | 0
[14 empty] | 817 | 0
基準一次エネ消費量（その他除く） | [7 empty] | ① |  | 566.9 |  | ZEBの判定 |  |  |  |  | （計算結果より） | 566.88 | 566.9 | （切り上げ）
設計一次エネ消費量（再エネ、その他除く） | [7 empty] | ② |  | 229.8 |  | 50% 以上 |  |  |  |  | （計算結果より） | 229.73 | 229.8 | （切り上げ）
エネルギー削減量（再エネ、その他除く） | [7 empty] | ①-② |  | 337.1 | [10 empty] | BELS評価書(2/2)特記事項欄
再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量 の基準一次エネルギー消費量からの削減率 | [9 empty] | 59% |  | 適合 |  |  |  |  | （①-②）/①= | 0.59464 | 0.59 | （切り下げ）
設計一次エネ消費量（その他除く） | [7 empty] | ③ |  | 88.7 |  | 100% 以上 | 75％ 以上 |  |  |  | （計算結果より） | 88.7 | 88.7 | （切り上げ）
エネルギー削減量（その他除く） | [7 empty] | ①-③ |  | 478.2
再生可能エネルギーを加えた設計一次エネルギー消費量 の基準一次エネルギー消費量からの削減率 | [9 empty] | 84% |  | 不適合 | 適合 |  |  |  | （①-③）/①= | 0.84354 | 0.84 | （切り下げ）
ZEBマークに関する事項 | [9 empty] | Nearly ZEB | [7 empty] | Nearly ZEB

## 入力例 (全量売電)
●ZEBに係る計算書（非住宅・標準入力法）
※この計算書は、太陽光発電設備の設置がある場合に提出してください。設置がないときは提出不要です。
建築物名称 |  |  |  |  | ●●ビル
設計者氏名 |  |  |  |  | 評価 一郎
①太陽光発電設備の売電に関する情報
| □ | 売電なし |  | □ | 余剰売電 |  | ■ | 全量売電（ZEB Readyのみ表示が可能） | [7 empty] | ・売電なし⇒③において「再エネなし」と「再エネあり（自家消費分）」を表示
・余剰売電⇒③において「再エネなし」のみ表示
②一次エネルギー消費量計算結果の入力 | [15 empty] | ・全量売電⇒③において「再エネなし」のみ表示
一次エネルギー消費量［GJ/年]
[9 empty] | 設計値 |  |  | 基準値
空調設備 | [8 empty] | 77 |  |  | 175.46 |  | 1（リビング） |  | ←計算結果（標準入力法）を参照し黄色部分にそのまま入力してください
換気設備 | [8 empty] | 0.42 |  |  | 2.25 |  | 2（ダイニング）
証明設備 | [8 empty] | 27.06 |  |  | 95.56 |  | 3（台所）
給湯設備 | [8 empty] | 3.84 |  |  | 1.62
昇降機 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
太陽光発電(PV) | [8 empty] | 0 | [6 empty] | ←計算結果通り(－)入力してください（全量売電の場合はPVの設置がないものとして一次エネ計算を行ってください）
コージェネレーション設備(CGS) | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | LED |  | ←計算結果通り(－)入力してください
その他 | [8 empty] | 52.35 |  |  | 52.35 |  | 白熱灯以外
合計 |  |  | PV及びCGSを対象とする場合 | [5 empty] | 160.7 |  |  | 327.3 |  |  |  | ←自動計算ではありません。計算結果通り入力してください
|  |  | CGSを対象とする場合 | [5 empty] | 160.7
③BELS評価書表示
エネルギー消費性能
再エネなし | [5 empty] | 再エネあり （自家消費分） |  |  |  |  | 再エネあり （自家消費分+売電分） | [6 empty] | BEI値 (再エネなし) ②/① | BEI値 (再エネあり) ③/①
削減率 |  |  | BEI値 |  |  | 削減率 |  | BEI値 |  |  | 削減率 | BEI値 | [5 empty] | 0.39433 | 0.39433
60% |  |  | 0.4 |  |  | ― |  | ― |  |  | ― | ― | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | （切り上げ）
[14 empty] | 817 | 0 | [5 empty] | BELS評価書(1/2)エネルギー消費性能欄
特記事項 | [13 empty] | 817 | 0
[14 empty] | 817 | 0
基準一次エネ消費量（その他除く） | [7 empty] | ① |  | 274.9 |  | ZEBの判定 |  |  |  |  | （計算結果より） | 274.89 | 274.9 | （切り上げ）
設計一次エネ消費量（再エネ、その他除く） | [7 empty] | ② |  | 108.4 |  | 50% 以上 |  |  |  |  | （計算結果より） | 108.32 | 108.4 | （切り上げ）
エネルギー削減量（再エネ、その他除く） | [7 empty] | ①-② |  | 166.5 | [10 empty] | BELS評価書(2/2)特記事項欄
再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量 の基準一次エネルギー消費量からの削減率 | [9 empty] | 60% |  | 適合 |  |  |  |  | （①-②）/①= | 0.60567 | 0.6 | （切り下げ）
設計一次エネ消費量（その他除く） | [7 empty] | ③ |  | 108.4 |  | 100% 以上 | 75％ 以上 |  |  |  | （計算結果より） | 108.32 | 108.4 | （切り上げ）
エネルギー削減量（その他除く） | [7 empty] | ①-③ |  | 166.5
再生可能エネルギーを加えた設計一次エネルギー消費量 の基準一次エネルギー消費量からの削減率 | [9 empty] | 60% |  | 不適合 | 不適合 |  |  |  | （①-③）/①= | 0.60567 | 0.6 | （切り下げ）
ZEBマークに関する事項 | [9 empty] | ZEB Ready | [7 empty] | ZEB Ready