## Sheet1
構造計算適合性判定物件自己チェックリスト | [5 empty] | 注） |  | 該当無しは項目を□としてください。
建物名称 | [5 empty] | 確認番号
意匠設計者 | [5 empty] | 事務所 担当 |  |  |  | TEL
構造設計者 | [5 empty] | 事務所 担当 |  |  |  | TEL
構造・規模 |  |  | 造 | 地上 | 階 | 地下 |  | 階 | 高さ | ｍ
|  |  | 延べ面積 |  |  |  | ㎡ |  | 軒高 | ｍ
「軽微な不備」または「記載事項に不明確な点」に該当する事例を参考として、設計者の方が自ら図書を確認
するために、自己チェックリストとしてまとめました。
ここに記載してある項目は、最低限の重要事項のみですので、ここに記載がない項目については、個々の申請
の計画に応じて適用される法律等を十分確認をお願いします。なお、当機関への提出は任意です。
１．全体的なチェック事項
| □ | 意匠図、構造図、構造計算書の記述内容の整合を確認した。
| □ | 構造計算書に通し頁を記載した。
| □ | 必要な構造計算書（別途計算や特殊なモデル化の妥当性の検討等）を添付した。
| □ | 図や出力された文字、数値は第三者が判別可能であるサイズで印刷した。
| □ | エキスパンションジョイント等を設けて複数棟で構成したので
構造計算書を棟別に作成した。
| □ | 構造計算書の出力の一部を確認申請書の添付から省略したので、省略する合理的な理由を記載した。
２．構造計算書（全般）
| □ | 構造上の特徴（上部構造）（基礎構造）及び 構造計算方針（上部構造）（基礎構造）
を記載した。
| □ | 記述されている設計方針と構造計算書の設計内容が同じであることを確認した。
| □ | 適用する構造計算、使用プログラムの概要を記載した。
| □ | 認定書及び評価書において、有効期限、適用範囲、許容応力度及び許容耐力、剛性、終
局耐力等の算定式等の適用が明示してあることを確認した。
３．構造計算チェックリスト
| □ | 当該プログラムを利用した計算条件や出力結果の判断等を記載した。
| □ | 当該プログラムの構造計算を補足した別途計算を添付したので、チェックリストに
参照ページを記載した。
４．構造計算書（構造計算プログラムを用いた計算）
| □ | プログラムで出力された構造計算書の頁番号が連続していることを確認した。
（□ 添付省略した場合には合理的な理由を記載した）
| □ | プログラムの適用範囲外で使っているので、その対処方法と必要な構造計算を追加した。
（適用範囲外部分： ）
| □ | プログラムの出力のメッセージ（エラーメッセージ、ワーニングメッセージ）
を添付した。これに加えメッセージに対する措置、設計者の判断、別途計算
を添付した。
| □ | 構造計算プログラムの出力の複数添付したので、それぞれの計算の目的がわかる
説明を追加した。
| □ | 別途計算に、それぞれの計算の目的、計算方針、計算結果に対する設計者の判
断等が記載した。
| □ | 構造計算プログラム以外で行なう必要のある構造計算を添付した。
□基礎・杭 □ブレース端部保有耐力接合 □柱梁仕口の保有耐力接合
□柱-柱接合部、梁-梁接合部保有耐力接合 □保有耐力横補剛
□斜め梁 □段差床スラブ □ モデル化の妥当性検証
□その他（ ）
５．構造計算書（使用材料）
| □ | 使用材料の規格、材種、強度の記載が、構造図、構造計算書
等で整合していることを確認した。
| □ | 特殊な大臣認定材料等を使用しているので、認定書または特別な調査研究等の
資料を添付し、それらの適用条件内で使用されていることを記載した。
６．構造計算書（計算モデル、モデル化）
□以下計算モデルと構造図・意匠図との整合を確認した。
|  | □ | 敷地段差、擁壁、傾斜、境界との間隔
|  | □ | 架構形状、構造スパン、階高、軒高
|  | □ | 部材の寸法、配置、配筋
|  | □ | ブレース及び耐力壁の寸法・配筋・配置、耐力壁の開口、構造スリット
|  | □ | 塔屋、バルコニー、片持梁・床、外部階段等の位置・寸法
|  | □ | セットバック位置・寸法
|  | □ | 基礎・杭の形状・配筋等・配置
| □ | 構造部材と非構造部材を明確に記載した。
| □ | 設計方針に、架構の剛床仮定、部材の剛性評価について記載した。
（吹き抜けの対処方法など）
| □ | 法令と構造計算上の階の取扱いが違うので設計方針に記載した。
| □ | 混構造の設計方針を記載した。（接合部も含む）
| □ | 杭バネ、地盤バネの根拠を明示し、地盤が弾性状態であることを
確かめた（H19告第594号第３）
| □ | 部材の接合部の収まりを反映したモデル化とし、その計算方法
(S造は保有耐力接合等）を明示した。
７．構造計算書（荷重計算）
| □ | 構造計算プログラムの荷重入力値と仮定荷重表の整合を確認した。
| □ | 追加荷重・特殊荷重を略伏図、略軸組図等に明示した。
（パラペット、庇、設備機器、EV、界壁等）
| □ | 設備荷重（EV,高架水槽等）やその他特殊荷重（土圧、水圧等）の根拠となる
構造計算を添付した。
８．構造計算書（固定荷重）
| □ | 固定荷重の根拠（積み上げ計算の積算項目・荷重）を明示し
仕上げ表との整合を確認した。
| □ | 固定荷重に必要な荷重がすべて参入されているか確認した。
（打ち増し、耐火被覆、EV,手すり、パラペットなど）
９．構造計算書（積載荷重）
| □ | 積載荷重に採用する部屋の種類を明示した。
| □ | 令第８５条の表の積載荷重以外の室の種類や荷重を設定したので、
その根拠となる図書を添付した。
１０．構造計算書（積雪荷重）
| □ | 積雪荷重の考慮、非考慮の計算方針、垂直積雪量等の根拠を明示した。
１１．構造計算書（風荷重）
| □ | 風荷重の考慮、非考慮の計算方針を明示した。（地震荷重と比較し、風荷重の計算を省略す
る場合は、その根拠を記載した。）
１２．構造計算書（地震荷重）
| □ | Ai 分布以外の外力分布を採用したので、外力分布の根拠となる構造計算書
を添付した。
| □ | 塔屋、屋外階段、跳ねだし部等の付加荷重を考慮し、局部震度による構造計算を添付した。
| □ | 地震荷重における面積あたりの平均荷重と、その妥当性を記載した。
（概要書の地震荷重の備考欄でも可。）
| □ | 固有周期（Ｔ）の計算において、固有値解析等を用いて計算したので
その根拠を記載した。
| □ | 基礎杭が中間層支持の場合は、地盤種別の判定根拠を記載した。
１３．構造計算書（応力計算）
| □ | 応力図の一部の計算や出力を省略したので合理的な理由を記載した。
（原則として、全架構の応力計算を行い、応力図の出力を添付。）
| □ | 応力等に特異値があるので、それを補足する別途計算を添付したり、
設計者の判断を記載した。（面談時に説明いただいても可。）
１４．構造計算書（断面計算）
| □ | 断面算定の一部の計算や出力を省略したので、合理的理由を記載した。
（原則として、全部材の断面算定を行い、結果の出力を添付した。）
| □ | 断面計算条件に対する計算方針を明示した。
（応力の割増しや耐力式の適用、断面算定位置など）
| □ | 床・小梁・片持ち梁・階段、基礎、杭等の構造耐力上主要な部分の許容応力度
計算書を添付した。
□床 □小梁 □片持ち梁 □階段 □基礎 □杭
１５．構造計算書（層間変形角）
| □ | 階の高さ（上下の床版間の高さ）で計算した。
| □ | その層の最大の層間変形量から計算した。
| □ | 1/200 を超えたので、帳壁、内外装材、設備等が著しい損傷の生じることのない証明を添付した。
１６．構造計算書（剛性率・偏心率）
| □ | 雑壁等の非構造部材を考慮した場合としない場合の計算を行い、安全側となる
方で判断した。
１７．構造計算書（保有水平耐力計算、部材種別、Ds、保証設計等）
| □ | 各部の寸法及び部材、部材配置が、許容応力度計算と整合していることを確認した。
| □ | 計算条件や耐力式を準拠する基準の適用範囲外で用いたので、根拠となる資料や構造計算を添付した。
| □ | Ai 分布以外の外力分布を採用したので、根拠となる資料を添付した。
| □ | 基礎の計算方針（固定、ピン、基礎バネ）や浮き上がりの考慮に対する設計者の判断を記載した。
| □ | 保有水平耐力計算、必要保有水平耐力計算時の計算条件、崩壊形式の計算方針を明示した。
| □ | 層崩壊形及び局部崩壊形、FD 部材、未崩壊部材が存在するので、各階のＱ―δ曲線図及び部材耐力図、
崩壊形式図（ヒンジ発生状況）、終局応力図等を参照し、その計算方針を具体的に明示した。
| □ | 部材耐力、支点の引抜き耐力、部材種別、Ｄｓ値等について直接入力を行ったので、
その根拠や妥当性を説明する資料を添付した。
| □ | 告示（平19 国交告第594 号等）に規定される構造計算について必要な構造計算が行われて
いることを確認した。（2007年版構造関係技術基準解説書 P281～P313）
| □ | RC：柱はり接合部の検討、鉄筋の付着・定着、鉄筋の継ぎ手の検討について明示した。
| □ | S:露出柱脚の設計ルート（2007年版構造関係技術基準解説書 P599）、保有耐力接合、横補剛、幅厚比についての
検討結果を明示した。
| □ | S:冷間成形角形鋼管に関する計算を行った。（設計ルートに応じた検討）
１８．構造計算書（地耐力、許容支持力度、基礎形式等）
| □ | 基礎及び杭への鉛直軸力及び地震時水平力の値の参照頁を明示した。
| □ | 杭の水平力の計算による杭頭応力（曲げモーメント等）や杭の偏心による応力を基礎梁設計で反映した。
| □ | 土圧及び水圧に対する地下外壁及び底版（耐圧版）の設計を行った。
| □ | 地盤調査説明書などの地盤、基礎の設計に関する根拠となる図書を添付した。
| □ | 支持地盤の層厚（層厚が十分に確保されているか）や杭の先端位置が明示した。
| □ | 液状化、沈下、負の摩擦力、水平方向地盤反力係数等に対する検討結果を明示した。
□液状化 □沈下（圧密、即時） □負の摩擦力 □水平方向地盤反力係数
| □ | 杭基礎のパイルキャップの地中梁への応力伝達、フーチング及び基礎梁等と杭頭接合部の
固定度の設計を行った。
| □ | 平13 国交告第1113 号第６による特殊な工法の杭（旧38 条大臣認定杭など）を使っているので
その適用範囲と支持力判定式を明示した。
| □ | 地中梁がない場合の基礎の設計（回転剛性、応力等の考え方など）を行った。
| □ | 直交する地中梁がない１本杭における基礎のねじれ処理等が明示した。
１９．構造計算書（屋根ふき材・外装材）
| □ | 屋根ふき材、外装材（高さ１３ｍ超の場合）等の構造計算を添付した。
（参考）（追補）構造計算概要書、構造計算書等に関する指摘事項の事例 （ICBA）