## 耐久性_可変性_Ｓ造共同建て等_
［参考書式］
設計内容説明書（耐久性・可変性）
鉄骨造共同建て等用（第一面）
建築物の名称：
確認項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内
|  |  | 項目 | 設計内容（機構監修住宅工事仕様書による場合は記入不要） | [17 empty] | 記載図書 |  | 容確認
劣化対策等級（構造躯体等） | 構造躯体 |  | 鋼材の厚さ | ・ | 一般部 |  |  | （ | [10 empty] | ㎜ | ） |  | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  |  | ・ | 柱脚部 |  |  | （ | [10 empty] | ㎜ | ） |  | □ |  | □ | 不適
|  |  | 防錆処理の | ・ | 一般部 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | 種類 | ・ | 柱脚部 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| 床下防湿・ 換気措置 |  | 換気措置 | □ | 基礎部の開口（外周部の設置間隔 | [14 empty] | ｍ | ） | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  | （基礎断熱工法以外） | （ | 開口高さ | [5 empty] | ㎜） |  | （幅 | [6 empty] | ㎜ | ） | □ | 配置図 | □ | 不適
|  |  |  | □ | ねこ土台（有効面積 | [12 empty] | ㎠／ｍ |  |  | ） | □ | 平面図
[10 empty] | （高さ | [9 empty] | ㎝ | ） | □ | 矩計図
|  |  | 防湿方式 | ・ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート（厚さ） | [9 empty] | ㎜ | ） | □ | 設備図
|  |  | （基礎断熱工法以外） | [5 empty] | □ | 防湿フィルム（厚さ） | [9 empty] | ㎜ | ） | □
[9 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [7 empty] | ）〕
|  |  |  | ・ | 防湿フィルムの場合の材料 | [7 empty] | （ | [7 empty] | ）
[9 empty] | 認定番号 |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
|  |  | 防湿方式 | ・ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート（厚さ） | [9 empty] | ㎜ | ）
|  |  | （基礎断熱工法） | [5 empty] | □ | 防湿フィルム（厚さ） | [9 empty] | ㎜ | ）
[9 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [7 empty] | ）〕
|  |  |  | ・ | 防湿フィルムの場合の材料 | [7 empty] | （ | [7 empty] | ）
[9 empty] | 認定番号 |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 断熱材種類 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 厚さ |  |  |  | （ | [10 empty] | ㎜ | ）
|  |  |  | ・ | 熱抵抗 |  |  |  | （ | [8 empty] | ㎡・ｋ／Ｗ |  |  | ）
| 小屋裏換気 |  | 小屋裏 | ・ | 換気孔の位置 |  |  |  |  | （吸気孔： | [10 empty] | ） | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  | 換気 | [6 empty] | （排気孔： | [10 empty] | ） | □ | 仕上表 | □ | 不適
|  |  |  | ・ | 天井面積に対する換気孔面積の割合 | [9 empty] | （ | [5 empty] | ） | □ | 矩計図
[22 empty] | □ | 立面図
□
維持管理対策等級（専用配管） | 専用配管 |  | コンクリート | ・ | 排水管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [7 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  | 内埋込み配管 | ・ | 給水管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [7 empty] | □ | 仕上表 | □ | 不適
|  |  | の有無 | ・ | 給湯管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [7 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | ・ | ガス管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [7 empty] | □
|  |  | 他の住戸の | ・ | 排水管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
|  |  | 専用部設置 | ・ | 給水管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
|  |  | の有無 | ・ | 給湯管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
|  |  |  | ・ | ガス管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
| 地中埋設管 |  | 地中埋設管上の | ・ | 排水管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [7 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  | コンクリート打設 | ・ | 給水管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [7 empty] | □ | 仕上表 | □ | 不適
|  |  | の有無 | ・ | 給湯管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [7 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | ・ | ガス管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [7 empty] | □
|  |  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定めれられている 地域
| 排水管の性状等 |  | 排水管等の内面 | □ | 平滑である |  |  |  | （仕様等： | [11 empty] | ） | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
| （継ぎ手及び |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ） | □ |  | □ | 不適
| ヘッダーを含む） |  | 設置状態 | □ | たわみ抜け等が生じないように設置
[5 empty] | 措置 |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ）
［参考書式］
設計内容説明書（耐久性・可変性）
鉄骨造共同建て等用（第二面）
確認項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内
|  |  | 項目 | 設計内容（機構監修住宅工事仕様書による場合は記入不要） | [17 empty] | 記載図書 |  | 容確認
維持管理対策等級（共用配管） | 共用配管 |  | コンクリート内 | ・ | 排水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  | 埋め込み配管 | ・ | 給水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □ |  | □ | 不適
|  |  |  | ・ | 給湯管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
|  |  |  | ・ | ガス管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
| 地中埋設管 |  | 地中埋設管上の | ・ | 排水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  | コンクリート打設 | ・ | 給水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □ |  | □ | 不適
|  |  |  | ・ | 給湯管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
|  |  |  | ・ | ガス管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
|  |  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められて
いる地域
| 共用排水管 |  | 排水管の清掃 | ・ | 共用立管の掃除口 | [16 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  | 措置、掃除口 |  | □ | 最上階又は屋上、最下階及び３階以下おきの中間階又は 15m以下ごとに設置 | [15 empty] | □ | 配置図 | □ | 不適
|  |  | の点検措置 | [18 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | ・ | 横主管の掃除口 | [16 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 10m以内ごとに設置 | [15 empty] | □ | 設備図
|  |  | 掃除口の点検措置 | □ | 共用立管の掃除口の点検措置 | [7 empty] | ( | □ | 露出 | □ | 開口 |  | ) |  |  | □
|  |  |  | □ | 横主管の掃除口の点検措置 | [7 empty] | ( | □ | 露出 | □ | 開口 |  | )
| 排水管の性状等 |  | 排水管等の内面 | □ | 平滑である（仕様等： | [11 empty] | ) |  |  |  |  | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
| （継手及び |  |  | □ | その他（ | [11 empty] | ) |  |  |  |  | □ |  | □ | 不適
| ヘッダーを含む） |  | 設置状態 | □ | たわみ抜け等が生じないように設置
[5 empty] | 措置（ | [11 empty] | )
|  |  |  | □ | その他（ | [11 empty] | )
| 配管点検口 |  | 排水管と専用 | ・ | 接合部の位置（ | [11 empty] | ) |  |  |  |  | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  | 配管の接合部 |  | 点検措置 |  |  |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 | ) | [5 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
|  |  | 給水管と専用 | ・ | 接合部の位置（ | [11 empty] | ) |  |  |  |  | □ | 設備図
|  |  | 配管の接合部 |  | 点検措置 |  |  |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 | ) | [5 empty] | □
|  |  | 及びバルブ |  | バルブの位置（ | [11 empty] | )
[5 empty] | 点検措置 |  |  |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 | )
|  |  | 給湯管と専用 | ・ | 接合部の位置（ | [11 empty] | )
|  |  | 配管の接合部 |  | 点検措置 |  |  |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 | )
|  |  | 及びバルブ |  | バルブの位置（ | [11 empty] | )
[5 empty] | 点検措置 |  |  |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 | )
|  |  | ガス管と専用 | ・ | 接合部の位置（ | [11 empty] | )
|  |  | 配管の接合部 |  | 点検措置 |  |  |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 | )
|  |  | 及びバルブ |  | バルブの位置（ | [11 empty] | )
[5 empty] | 点検措置 |  |  |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 | )
更新対策（住戸専用部） | 構造躯体 |  | 躯体天井高 | ・ | 躯体天井高 | [16 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
[5 empty] | （ | [9 empty] | mm以上 | ） | [5 empty] | □ | 矩計図 | □ | 不適
□
|  |  | 住戸専用部の | ・ | 住戸専用部の構造躯体で間取変更の障害となりうるもの | [16 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  | 構造躯体の |  | □ | 無 | [15 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
|  |  | 壁または柱 |  | □ | 有 | （ | □ | 壁 |  | □ | 柱 | ） | [8 empty] | □
注１）現金取得者向け新築対象住宅証明（耐久性・可変性））に関する基準は、以下のとおりです。
・劣化対策等級・・・等級３
・維持管理対策等級（専用配管）・・・等級２または等級３
・維持管理対策等級（共用配管）・・・等級２または等級３
・更新対策（住戸専用部）・・・躯体天井高が2.5ｍ以上であること（最も低い部分の躯体天井高さを含む）
住戸専用部の構造躯体で間取り変更の障害となりうるものがないこと
注２）重ね建て、連続建ての場合においては、こちらの書式を活用してください。
注３）太枠で囲われた欄は、設計者等が記入してください
＜用語の解説＞
「躯体天井高」： |  | 住戸専有部の構造躯体等の床版等に挟まれた空間の高さをいいます。住戸の構造躯体である床版等の上面から上階の構造躯体等で ある床版等の下面までの空間の内法高さが躯体天井高となります。

## 耐久性・可変性（RC造共同）
［参考書式］
設計内容説明書（耐久性・可変性）
RC造等共同建て等用（第一面）
建築物の名称：
確認項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内
|  |  | 項目 | 設計内容（機構監修住宅工事仕様書による場合は記入不要） | [17 empty] | 記載図書 |  | 容確認
劣化対策等級 | セメント |  | セメントの種類 |  | □ | ポルトランドセメント(JIS R 5210) | [15 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
[5 empty] | [ | □ | 普通 |  | □ | 中庸熱 |  |  | □ | 低熱 |  | □ | その他 |  |  | ] |  | □ | 構造特記仕様書 | □ | 不適
[5 empty] | □ | フライアッシュセメント(JIS R 5213) | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | 高炉セメント(JIS R 5211)
| コンクリートの 品質、施工 計画等 |  | 水セメント比 | ・ | コンクリートの種類 | [16 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
[5 empty] | [ | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  | □ | 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  | □ | その他 |  |  | ] |  | □ | 構造特記仕様書 | □ | 不適
|  |  |  | ・ | 水セメント比 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ％ | ） |  |  |  |  | □
|  |  | 最小かぶり厚さ | 部位 | [11 empty] | 最小かぶり厚さ* | [5 empty] | □ | 住宅工事仕様書
[12 empty] | 水セメント比 |  |  |  | □ | 50%以下 |  | □ | 55%以下 |  | □ | 構造特記仕様書
|  |  |  | 直接土に接しない部分 |  |  | 耐力壁以外の壁又は床 | [6 empty] | 屋内 |  | 20 | mm 以上 |  | 30 | mm 以上 |  | □ | 立面図
[14 empty] | 屋外 |  | 30 | mm 以上 |  | 40 | mm 以上 |  | □
[7 empty] | 耐力壁、柱又は、はり | [6 empty] | 屋内 |  | 30 | mm 以上 |  | 40 | mm 以上
[14 empty] | 屋外 |  | 40 | mm 以上 |  | 50 | mm 以上
|  |  |  | 直接土に接する部分 |  |  | 壁、柱、床、はり又は 基礎の立上り部分 | [8 empty] | 40 | mm 以上 |  | 50 | mm 以上
[7 empty] | 基礎（立上り部分及び捨て コンクリートの部分を除く。） | [8 empty] | 60 | mm 以上 |  | 70 | mm 以上
* 最小かぶり厚は、外壁の屋外に面する部位にタイル貼り、モルタル塗り、外 断熱工法等による処理が施されている場合は屋外側の部分に限り、最小か ぶり厚さを1㎝減ずることができる。
|  |  |  | ・ | 外壁仕上げ
[5 empty] | □ | タイル貼 |  |  | □ | モルタル塗 |  |  |  | □ | 外断熱工法
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）
|  |  | 設計かぶり厚さ | ・ | 設計かぶり厚さ |  |  |  |  | =最小かぶり厚さ | [5 empty] | ＋ | （ |  |  | ）mm |  | □ | 住宅工事仕様書
[22 empty] | □ | 構造特記仕様書
|  |  | スランプ |  | □ | 18cm以下 |  |  |  | （ｺﾝｸﾘｰﾄ品質基準強度33N／mm2未満） | [11 empty] | □ | 住宅工事仕様書
[5 empty] | □ | 21cm以下 |  |  |  | （ｺﾝｸﾘｰﾄ品質基準強度33N／mm2以上） | [11 empty] | □ | 構造特記仕様書
|  |  | 単位水量 |  | （ |  |  |  | ） | kg／m3 |  |  | ≦ |  | 185 |  | kg／m3 |  |  |  |  | □
|  |  | 空気量 |  | □ | ４～６ |  | ％ |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  |  | ）
|  |  | コンクリートの | ・ | 打込･締め固め方法 | [16 empty] | □ | 住宅工事仕様書
|  |  | 充填方法等 |  | （ | [15 empty] | ) | □ | 構造特記仕様書
[5 empty] | 打継ぎ部の処理方法 | [16 empty] | □
[5 empty] | ( | [15 empty] | )
養生方法
[5 empty] | ( | [15 empty] | )
維持管理対策等級（専用配管） | 専用配管 |  | コンクリート内 | ・ | 排水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  | 埋め込み配管 | ・ | 給水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □ | 仕上表 | □ | 不適
|  |  | の有無 | ・ | 給湯管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | ・ | ガス管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □
|  |  | 他の住戸の | ・ | 排水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
|  |  | 専用部内の設置 | ・ | 給水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
|  |  | の有無 | ・ | 給湯管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
|  |  |  | ・ | ガス管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
| 地中埋設管 |  | 地中埋設管上の | ・ | 排水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  | コンクリート打設 | ・ | 給水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □ | 仕上表 | □ | 不適
|  |  | の有無 | ・ | 給湯管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | ・ | ガス管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □
|  |  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められて
いる地域
| 排水管の性状等 |  | 排水管等の内面 | □ | 平滑である（仕様等： ） | [14 empty] | ) |  | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
| （継ぎ手及び |  |  | □ | その他（ ） | [14 empty] | ) |  | □ |  | □ | 不適
| ヘッダーを含む） |  | 設置状態 | □ | たわみ抜け等が生じないように設置
[5 empty] | 措置（ ） | [14 empty] | )
|  |  |  | □ | その他（ ） | [14 empty] | )
［参考書式］
設計内容説明書（耐久性・可変性）
RC造等共同建て等用（第二面）
確認項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内
|  |  | 項目 | 設計内容（機構監修住宅工事仕様書による場合は記入不要） | [17 empty] | 記載図書 |  | 容確認
維持管理対策等級（共用配管） | 共用配管 |  | コンクリート内 | ・ | 排水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  | 埋め込み配管 | ・ | 給水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □ |  | □ | 不適
|  |  |  | ・ | 給湯管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
|  |  |  | ・ | ガス管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
| 地中埋設管 |  | 地中埋設管上の | ・ | 排水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  | コンクリート打設 | ・ | 給水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □ |  | □ | 不適
|  |  |  | ・ | 給湯管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
|  |  |  | ・ | ガス管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
|  |  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められて
いる地域
| 共用排水管 |  | 排水管の清掃 | ・ | 共用立管の掃除口 | [16 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  | 措置、掃除口 |  | □ | 最上階又は屋上、最下階及び３階以下おきの中間階又は 15m以下ごとに設置 | [15 empty] | □ | 配置図 | □ | 不適
|  |  | の点検措置 | [18 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | ・ | 横主管の掃除口 | [16 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 10m以内ごとに設置 | [15 empty] | □ | 設備図
|  |  | 掃除口の点検措置 | □ | 共用立管の掃除口の点検措置 | [8 empty] | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | ） | □
|  |  |  | □ | 横主管の掃除口の点検措置 | [8 empty] | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | ）
| 共用排水管の性状等 |  | 排水管等の内面 | □ | 平滑である（仕様等： | [12 empty] | ) |  |  |  | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
| （継手及びヘッダー |  |  | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ) |  |  |  | □ |  | □ | 不適
| を含む） |  | 設置状態 | □ | たわみ抜け等が生じないように設置
[5 empty] | 措置 |  | （ | [10 empty] | )
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | )
| 配管点検口 |  | 排水管と専用 | ・ | 接合部の位置 |  |  |  | （ | [8 empty] | ) |  |  |  | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  | 配管の接合部 |  | 点検措置 |  |  |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | ) |  |  |  |  | □ | 平面図 | □ | 不適
|  |  | 給水管と専用 | ・ | 接合部の位置 |  |  |  | （ | [8 empty] | ) |  |  |  | □ | 設備図
|  |  | 配管の接合部 |  | 点検措置 |  |  |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | ) |  |  |  |  | □
|  |  | 及びバルブ |  | バルブの位置 |  |  |  | （ | [8 empty] | )
[5 empty] | 点検措置 |  |  |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | )
|  |  | 給湯管と専用 | ・ | 接合部の位置 |  |  |  | （ | [8 empty] | )
|  |  | 配管の接合部 |  | 点検措置 |  |  |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | )
|  |  | 及びバルブ |  | バルブの位置 |  |  |  | （ | [8 empty] | )
[5 empty] | 点検措置 |  |  |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | )
|  |  | ガス管と専用 | ・ | 接合部の位置 |  |  |  | （ | [8 empty] | )
|  |  | 配管の接合部 |  | 点検措置 |  |  |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | )
|  |  | 及びバルブ |  | バルブの位置 |  |  |  | （ | [8 empty] | )
[5 empty] | 点検措置 |  |  |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | )
更新対策（住戸専用部） | 構造躯体 |  | 躯体天井高 | ・ | 躯体天井高 | [16 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
[5 empty] | （ | [9 empty] | mm以上 |  | ） |  |  |  |  | □ | 矩計図 | □ | 不適
□
|  |  | 住戸専用部の | ・ | 住戸専用部の構造躯体で間取変更の障害となりうるもの | [16 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  | 構造躯体の |  | □ | 無 | [15 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
|  |  | 壁または柱 |  | □ | 有 | （ | □ | 壁 |  | □ | 柱 | ） | [8 empty] | □
注１）現金取得者向け新築対象住宅証明（耐久性・可変性）に関する基準は、以下のとおりです。
・劣化対策等級・・・等級３
・維持管理対策等級（専用配管）・・・等級２または等級３
・維持管理対策等級（共用配管）・・・等級２または等級３
・更新対策（住戸専用部）・・・躯体天井高が2.5ｍ以上であること
住戸専用部の構造躯体で間取り変更の障害となりうるものがないこと
注２）重ね建て、連続建ての場合においては、こちらの書式を活用してください。
注３）太枠で囲われた欄は、設計者等が記入してください。
＜用語の解説＞
| 「躯体天井高」： | 住戸専有部の構造躯体等の床版等に挟まれた空間の高さをいいます。住戸の構造躯体である床版等の上面から上階の構造躯体等である床版等の下面までの空間の内法高さが躯体天井高となります。