## 性能規定
東京ゼロエミ住宅 設計内容説明書 【性能規定】
確認事項 | 確認 項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [22 empty] | 設計内容 確認欄
|  | 項目 |  | 設計内容（現況） | [18 empty] | 記載図書欄
建物の概要 |  | 用途 |  | ・建築物の用途
[6 empty] | □ | 一戸建て住宅 | [5 empty] | □ | 共同住宅等
躯体の断熱性能 | 基準 | 算定方法 |  | □ |  | 外皮計算書による | [5 empty] | □ | 仕様基準 |  |  |  |  | □ | 誘導仕様基準 |  |  |  | □ | 仕様書 |  | ←外皮性能を仕様基準や誘導仕様基準を用いて申請するときは選択してください。
[5 empty] | ※仕様基準または誘導仕様基準を選択したときは根拠資料添付 | [17 empty] | □ | 平面図 |  | ←外皮が仕様基準や誘導仕様基準に適合していることを示す書類
| 開口部の断熱性能 | 窓 |  | （熱貫流率） | [18 empty] | □ | 立面図 | □適
|  |  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 2.33 |  |  |  | ）【W/㎡K】 |  |  |  | □ | 建具表 |  | ←仕様基準や誘導仕様基準を選択した場合でもこの欄の記載は必要です。
[5 empty] | ・ | 面積が 0.5 ㎡以内の窓 | [16 empty] | □ | 別紙
|  |  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 3.49 |  |  |  | ）【W/㎡K】
[5 empty] | ・ | 高さ13ｍを超える位置にあり、かつ防火設備に該当する窓
|  |  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 4.07 |  |  |  | ）【W/㎡K】
|  | ドア |  | （熱貫流率）
|  |  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 3.49 |  |  |  | ）【W/㎡K】
| 躯体等の断熱材の断熱性能 | 外皮平均 熱貫流率 |  | □ | 水準１ | [17 empty] | □ | 計算書
|  |  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  | ）【W/㎡K】 |  |  |  | □ | 仕様書
|  |  |  | □ | 水準２ | [17 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | ）【W/㎡K】 |  |  |  | □ | 立面図
|  |  |  | □ | 水準３ | [17 empty] | □ | 建具表
|  |  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 0.46 |  |  |  | ）【W/㎡K】
確認事項 | 確認 項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [22 empty] | 設計内容 確認欄
|  | 項目 |  | 設計内容（現況） | [18 empty] | 記載図書欄
基本事項 |  | 計算対象面積 |  | 計算対象床面積（ | [10 empty] | ）㎡ | [7 empty] | □ | 平面図 | □適
[23 empty] | □ | 求積図
設備の省エネルギー性能 | 設備機器に係る概要 | 照明設備 |  | □ |  | LED照明であること | [18 empty] | □適
[7 empty] | ※ 台所に設置するﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ内の手元灯は除く | [15 empty] | □ | 建具表
|  |  |  | □ |  | 人感センサー付きLEDを設置（1か所以上） | [16 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | □ | 玄関 | □ | トイレ |  |  | □ | 洗面・脱衣室 |  |  |  | □ | 廊下・階段 |  |  |  |  | □ | 平面図
|  | 暖房方式 |  | □ |  | 主たる居室において日本産業規格 C9901 に基づく省エネルギー基準達成率が 114 パーセント以上であるルームコンディショナーを１台以上使用 | [16 empty] | □ | 機器表
[23 empty] | □ | 系統図
[23 empty] | □ | 仕上げ表
|  |  |  | □ |  | 電気ヒーター暖房、又は電気蓄熱暖房器を使用しない
|  |  |  | □ |  | 定格暖房エネルギー消費効率が3.7以上のダクト式セントラル空調機を使用
|  | 冷房方式 |  | □ |  | 主たる居室において日本産業規格 C9901 に基づく省エネルギー基準達成率が 114 パーセント以上であるルームコンディショナーを１台以上使用
|  |  |  | □ |  | 定格冷房エネルギー消費効率が3.3以上のダクト式セントラル空調機を使用
|  | 給湯設備 |  | □ |  | 電気ヒートポンプ給湯器 電気温水機器
※エネルギー消費効率が、貯湯缶が一缶の場合にあっては、3.3 以上、貯湯缶が多缶の場合にあっては、3.0 以上
|  |  |  | □ |  | 潜熱回収型ガス給湯器 ガス温水機器
※エネルギー消費効率が 93 パーセント以上
|  |  |  | □ |  | 潜熱回収型石油給湯器 石油温水機器
※エネルギー消費効率が 93 パーセント以上
|  |  |  | □ |  | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器
※WEB プログラムで選択することができる機種
|  |  |  | □ |  | コージェネレーション設備
※WEB プログラムで選択することができる機種であり、かつ、停電時自立運転機能付
|  | 計算結果 |  | □ | 水準１ | [17 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | ＢＥＩZE（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 0.70※ |  |  |  | ） |  |  | □ | 仕様書
※木造以外の集合住宅等の単位住戸については0.75
|  |  |  | □ | 水準２
[5 empty] | ＢＥＩZE（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 0.65※ |  |  |  | ）
※木造以外の集合住宅等の単位住戸については0.70
|  |  |  | □ | 水準３
[5 empty] | ＢＥＩZE（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 0.60※ |  |  |  | ）
※木造以外の集合住宅等の単位住戸については0.65
環境性能向上に 向けた取り組み |  | □ | 太陽光発電 | ・ | 太陽光発電システムの公証最大出力の合計（ | [15 empty] | ）kw |  | □ | 平面図
|  |  |  | ・ | パワーコンディショナーの定格出力の合計（ | [15 empty] | ）kw |  | □ | 機器表
[5 empty] | □ | モジュールはJETモジュール認証又は同等の認証を受けたもの | [16 empty] | □ | 系統図
[5 empty] | □ | 住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用
[5 empty] | □ | 停電時自立運転機能を有している
[5 empty] | □ | 地絡検知機能を有している
|  | □ | オール電化 |  | □ | 一棟のうちいずれかの住戸がオール電化である
[5 empty] | ・ | オール電化の住戸（ | [15 empty] | ）