## 性能規定（一戸建て住宅）
東京ゼロエミ住宅 設計内容説明書 【性能規定】
確認事項 | 確認 項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [18 empty] | 設計内容 確認欄
|  | 項目 | 設計内容（現況） | [15 empty] | 記載図書欄
建物の概要 |  | 用途 | ・建築物の用途
|  |  |  | ■ | 一戸建て住宅 | [16 empty] | ←共同住宅等の場合はもう一つのシートを使用してください
躯体の断熱性能 | 基準 | 算定方法 | □ | 外皮計算書による | [5 empty] | □ | 誘導仕様基準※（水準Cのみ） | [7 empty] | □ | 平面図 | □適
[10 empty] | ※誘導仕様基準を選択したときは根拠資料添付 | [8 empty] | □ | 立面図 |  | ←外皮が誘導仕様基準に適合していることを示す書類
| 躯体等の断熱材の断熱性能 | 外皮平均 熱貫流率 | □ | 申請書(第四面 別紙一覧表)参照 | [14 empty] | □ | 矩計図
|  |  | □ | 水準A | [14 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 0.35 |  |  | ）W/㎡K |  | □ | 建具表
|  |  | □ | 水準B | [14 empty] | □ | 認定書
|  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 0.46 |  |  | ）W/㎡K |  | □ | 計算書
|  |  | □ | 水準C | [14 empty] | □
|  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 0.6 |  |  | ）W/㎡K
確認事項 | 確認 項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [18 empty] | 設計内容 確認欄
|  | 項目 | 設計内容（現況） | [15 empty] | 記載図書欄
設備の省エネルギー性能 | 設備機器に係る概要 | 照明設備 (イとロは必須) | □ | (イ)LED照明であること （ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ内の手元灯は除く） | [14 empty] | □ | 平面図 | □適
|  |  | □ | (ロ)人感センサー付きLEDを設置（1か所以上） | [14 empty] | □ | 機器表
[5 empty] | □ | 玄関 | □ | トイレ |  |  | □ | 洗面・脱衣室 |  |  | □ | 廊下・階段 |  |  | □ | 系統図
|  | 暖房方式 (イは必須 ロとハとニは設置 がある時に必須) | □ | (イ)電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房機及び電気ヒーター給湯温水暖房機並びに電気蓄熱暖房器を使用しない | [14 empty] | □ | 仕様書
[19 empty] | □ | 根拠資料
|  |  | □ | (ロ)主たる居室において温水暖房用パネルラジエーターを使用する場合、次のいずれかの熱源機を用い、配管に断熱被覆をする
|  |  |  | □ | 潜熱回収型石油熱源機 | [7 empty] | □ | 潜熱回収型ガス熱源機
|  |  |  | □ | 電気ヒートポンプ熱源機（フロン系冷媒）
|  |  | □ | (ハ)主たる居室に設置するルームエアコンは次のいずれかである
|  |  |  | □ | 省エネ区分（い）
|  |  |  | □ | 暖房能力/消費電力 ≧ -0.352×暖房能力(kw)+6.51
|  |  | □ | (ニ)ダクト式セントラル空調機であって次のいずれにも該当する
|  |  |  | □ | ヒートポンプ熱源である | [7 empty] | □ | 熱交換器を採用
|  | 冷房方式 (イとロは設置が ある時に必須) | □ | (イ)主たる居室に設置するルームエアコンは次のいずれかである
|  |  |  | □ | 省エネ区分（い）
|  |  |  | □ | 冷房能力/消費電力 ≧ -0.553×冷房能力(kw)+6.34
|  |  | □ | (ロ)ダクト式セントラル空調機であって次のいずれにも該当する
|  |  |  | □ | ヒートポンプ熱源である | [7 empty] | □ | 熱交換器を採用
|  | 一次エネ 計算結果 | □ | 申請書(第四面 別紙一覧表)参照 | [14 empty] | □ | 計算書
|  |  | □ | 水準A | [14 empty] | □
|  |  |  | ＢＥＩZE（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 0.55 |  |  | ）
|  |  | □ | 水準B
|  |  |  | ＢＥＩZE（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 0.60 |  |  | ）
|  |  | □ | 水準C
|  |  |  | ＢＥＩZE（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 0.70 |  |  | ）
| 再生エネ利用設備の概要 | 太陽光発電 システム | □ | 太陽光発電システムの出力は、申請書第三面を参照 | [14 empty] | □ | 仕様書 | □適 | ←いずれかの再エネ利用設備の設置が義務付けられます
|  |  | □ | モジュールはJETモジュール認証又は同等以上のもの | [14 empty] | □ | 機器表
|  |  | □ | 住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用 | [14 empty] | □ | 系統図 |  | ←すべての条件を満たす必要があります
|  |  | □ | 停電時自立運転機能を有している | [14 empty] | □ | 根拠資料
|  |  | □ | 地絡検知機能を有している
|  | 太陽熱利用 システム | □ | 液体集熱式（強制循環式に限る）又は空気集熱式である | [17 empty] | ←すべての条件を満たす必要があります
|  |  | □ | 集熱器がJIS A 4112に規定する性能を有し、都が認めたもの
|  |  | □ | 供給熱を住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用
|  | 地中熱利用 システム | □ | クローズドループ型で地中に埋設した地中熱交換器を使用 | [17 empty] | ←すべての条件を満たす必要があります
|  |  | □ | 暖房時エネルギー消費効率が（定格COP値）が3.7以上である
|  |  | □ | 供給熱を住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用
環境性能向上に向けた取組 |  | オール電化 |  | 申請書第三面に記載 | [14 empty] | □

## 性能規定 (集合住宅等)
東京ゼロエミ住宅 設計内容説明書 【性能規定】
| （単位住戸の番号： | [20 empty] | ） | ←申請内容が同じ住戸番号（名称）を記載ください 申請内容が異なる場合はタイプごとに作成してください
確認事項 | 確認 項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [18 empty] | 設計内容 確認欄
|  | 項目 | 設計内容（現況） | [15 empty] | 記載図書欄
建物の概要 |  | 用途 | ・建築物の用途
|  |  |  | ■ | 集合住宅等 | [17 empty] | ←一戸建て住宅の場合はもう一つのシートを使用してください
躯体の断熱性能 | 基準 | 算定方法 | □ | 外皮計算書による | [5 empty] | □ | 誘導仕様基準※（水準Cのみ） | [7 empty] | □ | 平面図 | □適
[10 empty] | ※誘導仕様基準を選択したときは根拠資料添付 | [8 empty] | □ | 立面図 |  |  | ←外皮が誘導仕様基準に適合していることを示す書類
| 躯体等の断熱材の断熱性能 | 外皮平均 熱貫流率 | □ | 申請書(第四面 別紙一覧表)参照 ＊全住戸が水準C以上であること | [14 empty] | □ | 矩計図 |  |  | ←共同住宅等の場合は申請書の第四面（別紙一覧表）によることができます
|  |  | □ | 水準A | [14 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 0.35 |  |  | ）W/㎡K |  | □ | 建具表
|  |  | □ | 水準B | [14 empty] | □ | 認定書
|  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 0.46 |  |  | ）W/㎡K |  | □ | 計算書
|  |  | □ | 水準C | [14 empty] | □
|  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 0.6 |  |  | ）W/㎡K
確認事項 | 確認 項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [18 empty] | 設計内容 確認欄
|  | 項目 | 設計内容（現況） | [15 empty] | 記載図書欄
設備の省エネルギー性能 | 設備機器に係る概要 | 照明設備 (イとロは必須) | □ | (イ)LED照明であること （ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ内の手元灯は除く） | [14 empty] | □ | 平面図 | □適
|  |  | □ | (ロ)人感センサー付きLEDを設置（1か所以上） | [14 empty] | □ | 機器表
[5 empty] | □ | 玄関 | □ | トイレ |  |  | □ | 洗面・脱衣室 |  |  | □ | 廊下・階段 |  |  | □ | 系統図
|  | 暖房方式 (イは必須 ロとハとニは設置 がある時に必須) | □ | (イ)電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房機及び電気ヒーター給湯温水暖房機並びに電気蓄熱暖房器を使用しない | [14 empty] | □ | 仕様書
[19 empty] | □ | 根拠資料
|  |  | □ | (ロ)主たる居室において温水暖房用パネルラジエーターを使用する場合、次のいずれかの熱源機を用い、配管に断熱被覆をする
|  |  |  | □ | 潜熱回収型石油熱源機 | [7 empty] | □ | 潜熱回収型ガス熱源機
|  |  |  | □ | 電気ヒートポンプ熱源機（フロン系冷媒）
|  |  | □ | (ハ)主たる居室に設置するルームエアコンは次のいずれかである
|  |  |  | □ | 省エネ区分（い）
|  |  |  | □ | 暖房能力/消費電力 ≧ -0.352×暖房能力(kw)+6.51
|  |  | □ | (ニ)ダクト式セントラル空調機であって次のいずれにも該当する
|  |  |  | □ | ヒートポンプ熱源である | [7 empty] | □ | 熱交換器を採用
|  | 冷房方式 (イとロは設置が ある時に必須) | □ | (イ)主たる居室に設置するルームエアコンは次のいずれかである
|  |  |  | □ | 省エネ区分（い）
|  |  |  | □ | 冷房能力/消費電力 ≧ -0.553×冷房能力(kw)+6.34
|  |  | □ | (ロ)ダクト式セントラル空調機であって次のいずれにも該当する
|  |  |  | □ | ヒートポンプ熱源である | [7 empty] | □ | 熱交換器を採用
|  | 一次エネ 計算結果 | □ | 申請書(第四面 別紙一覧表)参照 ＊全住戸が水準C以上であること | [14 empty] | □ | 計算書 |  |  | ←共同住宅等の場合は申請書の第四面（別紙一覧表）によることができます
|  |  | □ | 水準A | [14 empty] | □
|  |  |  | ＢＥＩZE（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 0.60 |  |  | ）
|  |  | □ | 水準B
|  |  |  | ＢＥＩZE（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 0.65 |  |  | ）
|  |  | □ | 水準C
|  |  |  | ＢＥＩZE（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 0.70 |  |  | ）
| 再生エネ利用設備の概要 | 太陽光発電 システム (共用部を含む) | □ | 太陽光発電システムの出力は、申請書第三面及び四面 別紙一覧表を参照 | [14 empty] | □ | 仕様書 | □適 |  | ←いずれかの再エネ利用設備の設置が義務付けられます
|  |  | □ | モジュールはJETモジュール認証又は同等以上のもの | [14 empty] | □ | 機器表
|  |  | □ | 住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用 | [14 empty] | □ | 系統図 |  |  | ←すべての条件を満たす必要があります
|  |  | □ | 停電時自立運転機能を有している | [14 empty] | □ | 根拠資料
|  |  | □ | 地絡検知機能を有している
|  | 太陽熱利用 システム | □ | 液体集熱式（強制循環式に限る）又は空気集熱式である | [18 empty] | ←すべての条件を満たす必要があります
|  |  | □ | 集熱器がJIS A 4112に規定する性能を有し、都が認めたもの
|  |  | □ | 供給熱を住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用
|  | 地中熱利用 システム | □ | クローズドループ型で地中に埋設した地中熱交換器を使用 | [18 empty] | ←すべての条件を満たす必要があります
|  |  | □ | 暖房時エネルギー消費効率が（定格COP値）が3.7以上である
|  |  | □ | 供給熱を住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用
環境性能向上に向けた取組 |  | オール電化 | □ | 一棟のうちいずれかの住戸がオール電化である | [14 empty] | □

## 性能規定（一戸建て住宅） (更新箇所朱書)
2026.06 更新
東京ゼロエミ住宅 設計内容説明書 【性能規定】
確認事項 | 確認 項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [18 empty] | 設計内容 確認欄
|  | 項目 | 設計内容（現況） | [15 empty] | 記載図書欄
建物の概要 |  | 用途 | ・建築物の用途
|  |  |  | ■ | 一戸建て住宅 | [6 empty] | □ | 共同住宅等 | [8 empty] | ←共同住宅等の場合はもう一つのシートを使用してください
躯体の断熱性能 | 基準 | 算定方法 | □ | 外皮計算書による | [5 empty] | □ | 誘導仕様基準※（水準Cのみ） | [7 empty] | □ | 平面図 | □適
[10 empty] | ※誘導仕様基準を選択したときは根拠資料添付 | [8 empty] | □ | 立面図 |  | ←外皮が誘導仕様基準に適合していることを示す書類
| 躯体等の断熱材の断熱性能 | 外皮平均 熱貫流率 | □ | 申請書(第四面 別紙一覧表)参照 ＊全住戸が水準C以上であること | [14 empty] | □ | 矩計図
|  |  | □ | 水準A | [14 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 0.35 |  |  | ）W/㎡K |  | □ | 建具表
|  |  | □ | 水準B | [14 empty] | □ | 認定書
|  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 0.46 |  |  | ）W/㎡K |  | □ | 計算書
|  |  | □ | 水準C | [14 empty] | □
|  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 0.6 |  |  | ）W/㎡K
確認事項 | 確認 項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [18 empty] | 設計内容 確認欄
|  | 項目 | 設計内容（現況） | [15 empty] | 記載図書欄
設備の省エネルギー性能 | 設備機器に係る概要 | 照明設備 (イとロは必須) | □ | (イ)LED照明であること （ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ内の手元灯は除く） | [14 empty] | □ | 平面図 | □適
|  |  | □ | (ロ)人感センサー付きLEDを設置（1か所以上） | [14 empty] | □ | 機器表
[5 empty] | □ | 玄関 | □ | トイレ |  |  | □ | 洗面・脱衣室 |  |  | □ | 廊下・階段 |  |  | □ | 系統図
|  | 暖房方式 (イは必須 ロとハとニは設置 がある時に必須) | □ | (イ)電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房機及び電気ヒーター給湯温水暖房機並びに電気蓄熱暖房器を使用しない | [14 empty] | □ | 仕様書
[19 empty] | □ | 根拠資料
|  |  | □ | (ロ)主たる居室において温水暖房用パネルラジエーターを使用する場合、次のいずれかの熱源機を用い、配管に断熱被覆をする
|  |  |  | □ | 潜熱回収型石油熱源機 | [7 empty] | □ | 潜熱回収型ガス熱源機
|  |  |  | □ | 電気ヒートポンプ熱源機（フロン系冷媒）
|  |  | □ | (ハ)主たる居室に設置するルームエアコンは次のいずれかである
|  |  |  | □ | 省エネ区分（い）
|  |  |  | □ | 暖房能力/消費電力 ≧ -0.352×暖房能力(kw)+6.51
|  |  | □ | (ニ)ダクト式セントラル空調機であって次のいずれにも該当する
|  |  |  | □ | ヒートポンプ熱源である | [7 empty] | □ | 熱交換器を採用
|  | 冷房方式 (イとロは設置が ある時に必須) | □ | (イ)主たる居室に設置するルームエアコンは次のいずれかである
|  |  |  | □ | 省エネ区分（い）
|  |  |  | □ | 冷房能力/消費電力 ≧ -0.553×冷房能力(kw)+6.34
|  |  | □ | (ロ)ダクト式セントラル空調機であって次のいずれにも該当する
|  |  |  | □ | ヒートポンプ熱源である | [7 empty] | □ | 熱交換器を採用
|  | 一次エネ 計算結果 | □ | 申請書(第四面 別紙一覧表)参照 ＊全住戸が水準C以上であること | [14 empty] | □ | 計算書
|  |  | □ | 水準A | [14 empty] | □
|  |  |  | ＢＥＩZE（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 0.55 |  |  | ）
|  |  | □ | 水準B
|  |  |  | ＢＥＩZE（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 0.60 |  |  | ）
|  |  | □ | 水準C
|  |  |  | ＢＥＩZE（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 0.70 |  |  | ）
| 再生エネ利用設備の概要 | 太陽光発電 システム | □ | 太陽光発電システムの出力は、申請書第三面を参照 | [14 empty] | □ | 仕様書 | □適 | ←いずれかの再エネ利用設備の設置が義務付けられます
|  |  | □ | モジュールはJETモジュール認証又は同等以上のもの | [14 empty] | □ | 機器表
|  |  | □ | 住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用 | [14 empty] | □ | 系統図 |  | ←すべての条件を満たす必要があります
|  |  | □ | 停電時自立運転機能を有している | [14 empty] | □ | 根拠資料
|  |  | □ | 地絡検知機能を有している
|  | 太陽熱利用 システム | □ | 液体集熱式（強制循環式に限る）又は空気集熱式である | [17 empty] | ←すべての条件を満たす必要があります
|  |  | □ | 集熱器がJIS A 4112に規定する性能を有し、都が認めたもの
|  |  | □ | 供給熱を住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用
|  | 地中熱利用 システム | □ | クローズドループ型で地中に埋設した地中熱交換器を使用 | [17 empty] | ←すべての条件を満たす必要があります
|  |  | □ | 暖房時エネルギー消費効率が（定格COP値）が3.7以上である
|  |  | □ | 供給熱を住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用
環境性能向上に向けた取組 |  | オール電化 |  | 申請書第三面に記載 | [14 empty] | □

## 性能規定 (集合住宅等) (更新箇所朱書)
2026.06 更新
東京ゼロエミ住宅 設計内容説明書 【性能規定】
| （単位住戸の番号： | [20 empty] | ） | ←申請内容が同じ住戸番号（名称）を記載ください 申請内容が異なる場合はタイプごとに作成してください
確認事項 | 確認 項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [18 empty] | 設計内容 確認欄
|  | 項目 | 設計内容（現況） | [15 empty] | 記載図書欄
建物の概要 |  | 用途 | ・建築物の用途
|  |  |  | □ | 一戸建て住宅 | [6 empty] | ■ | 共同住宅等集合住宅等 | [9 empty] | ←一戸建て住宅の場合はもう一つのシートを使用してください
躯体の断熱性能 | 基準 | 算定方法 | □ | 外皮計算書による | [5 empty] | □ | 誘導仕様基準※（水準Cのみ） | [7 empty] | □ | 平面図 | □適
[10 empty] | ※誘導仕様基準を選択したときは根拠資料添付 | [8 empty] | □ | 立面図 |  |  | ←外皮が誘導仕様基準に適合していることを示す書類
| 躯体等の断熱材の断熱性能 | 外皮平均 熱貫流率 | □ | 申請書(第四面 別紙一覧表)参照 ＊全住戸が水準C以上であること | [14 empty] | □ | 矩計図 |  |  | ←共同住宅等の場合は申請書の第四面（別紙一覧表）によることができます
|  |  | □ | 水準A | [14 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 0.35 |  |  | ）W/㎡K |  | □ | 建具表
|  |  | □ | 水準B | [14 empty] | □ | 認定書
|  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 0.46 |  |  | ）W/㎡K |  | □ | 計算書
|  |  | □ | 水準C | [14 empty] | □
|  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 0.6 |  |  | ）W/㎡K
確認事項 | 確認 項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [18 empty] | 設計内容 確認欄
|  | 項目 | 設計内容（現況） | [15 empty] | 記載図書欄
設備の省エネルギー性能 | 設備機器に係る概要 | 照明設備 (イとロは必須) | □ | (イ)LED照明であること （ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ内の手元灯は除く） | [14 empty] | □ | 平面図 | □適
|  |  | □ | (ロ)人感センサー付きLEDを設置（1か所以上） | [14 empty] | □ | 機器表
[5 empty] | □ | 玄関 | □ | トイレ |  |  | □ | 洗面・脱衣室 |  |  | □ | 廊下・階段 |  |  | □ | 系統図
|  | 暖房方式 (イは必須 ロとハとニは設置 がある時に必須) | □ | (イ)電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房機及び電気ヒーター給湯温水暖房機並びに電気蓄熱暖房器を使用しない | [14 empty] | □ | 仕様書
[19 empty] | □ | 根拠資料
|  |  | □ | (ロ)主たる居室において温水暖房用パネルラジエーターを使用する場合、次のいずれかの熱源機を用い、配管に断熱被覆をする
|  |  |  | □ | 潜熱回収型石油熱源機 | [7 empty] | □ | 潜熱回収型ガス熱源機
|  |  |  | □ | 電気ヒートポンプ熱源機（フロン系冷媒）
|  |  | □ | (ハ)主たる居室に設置するルームエアコンは次のいずれかである
|  |  |  | □ | 省エネ区分（い）
|  |  |  | □ | 暖房能力/消費電力 ≧ -0.352×暖房能力(kw)+6.51
|  |  | □ | (ニ)ダクト式セントラル空調機であって次のいずれにも該当する
|  |  |  | □ | ヒートポンプ熱源である | [7 empty] | □ | 熱交換器を採用
|  | 冷房方式 (イとロは設置が ある時に必須) | □ | (イ)主たる居室に設置するルームエアコンは次のいずれかである
|  |  |  | □ | 省エネ区分（い）
|  |  |  | □ | 冷房能力/消費電力 ≧ -0.553×冷房能力(kw)+6.34
|  |  | □ | (ロ)ダクト式セントラル空調機であって次のいずれにも該当する
|  |  |  | □ | ヒートポンプ熱源である | [7 empty] | □ | 熱交換器を採用
|  | 一次エネ 計算結果 | □ | 申請書(第四面 別紙一覧表)参照 ＊全住戸が水準C以上であること | [14 empty] | □ | 計算書 |  |  | ←共同住宅等の場合は申請書の第四面（別紙一覧表）によることができます
|  |  | □ | 水準A | [14 empty] | □
|  |  |  | ＢＥＩZE（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 0.60 |  |  | ）
|  |  | □ | 水準B
|  |  |  | ＢＥＩZE（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 0.65 |  |  | ）
|  |  | □ | 水準C
|  |  |  | ＢＥＩZE（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  |  | 0.70 |  |  | ）
| 再生エネ利用設備の概要 | 太陽光発電 システム (共用部を含む) | □ | 太陽光発電システムの出力は、申請書第三面及び四面 別紙一覧表を参照 | [14 empty] | □ | 仕様書 | □適 |  | ←いずれかの再エネ利用設備の設置が義務付けられます
|  |  | □ | モジュールはJETモジュール認証又は同等以上のもの | [14 empty] | □ | 機器表
|  |  | □ | 住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用 | [14 empty] | □ | 系統図 |  |  | ←すべての条件を満たす必要があります
|  |  | □ | 停電時自立運転機能を有している | [14 empty] | □ | 根拠資料
|  |  | □ | 地絡検知機能を有している
|  | 太陽熱利用 システム | □ | 液体集熱式（強制循環式に限る）又は空気集熱式である | [18 empty] | ←すべての条件を満たす必要があります
|  |  | □ | 集熱器がJIS A 4112に規定する性能を有し、都が認めたもの
|  |  | □ | 供給熱を住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用
|  | 地中熱利用 システム | □ | クローズドループ型で地中に埋設した地中熱交換器を使用 | [18 empty] | ←すべての条件を満たす必要があります
|  |  | □ | 暖房時エネルギー消費効率が（定格COP値）が3.7以上である
|  |  | □ | 供給熱を住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用
環境性能向上に向けた取組 |  | オール電化 | □ | 一棟のうちいずれかの住戸がオール電化である | [14 empty] | □