## 施工状況報告書（性能規定）
※印刷時は以下の枠内部分のみ出力されます
この報告書は完了検査の申請を行う場合、工事完了検査申請書・送付案内と一緒に提出してください
（任意様式） |  |  | 東京ゼロエミ住宅施工状況報告書（性能規定）
|  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | ←工事の状況を確認した日(すべての工事が完了※１し、検査を受ける前)を必ず記入してください
株式会社東日本住宅評価センター 様 | [6 empty] | すべての照明器具(引掛シーリングのみは不可)、冷暖房設備等が設置されていない場合再検査又は報告書の提出がなされるまで認証書が交付されません 施主支給工事、賃貸住戸の場合も同様です
工事の管理状況を報告します。
この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
|  |  | 工事施工者 |  |  |  | ←施工者は工事完了検査申請書第一面及び第二面記載と同一の方にしてください
物件概要 | [6 empty] | 2021/4/1以降申請する場合、捺印は不要となります
建築主
住宅の名称
住宅の所在地
報告事項のうち選択項目(報告事項の□を■に変更)については設計確認申請時に選択したものと同一としてください
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。） | [6 empty] | 設計確認審査時と異なる施工がされた場合(LED照明を除く設備機器の仕様改訂による型番変更等の場合を含む)は、所定の手続き(「軽微な変更説明書」の提出)が必要です
項 目 |  | 報告事項 |  | 照合を行った図書 ※２ | 施工状況確認欄 ※３
[5 empty] | 検査の方法 | 判定結果 | 照合を行った図書欄は検査時に目視・作動確認ができないもしくは困難な場合に記入してください 具体的には以下のような図書が該当します ・施工図、納入仕様書、出荷証明書、納品書、等 ・取扱説明書、カタログ、等 ・施工写真
１．外 皮 |  | ■ | 断熱材（屋根、天井）の仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | ■ | 断熱材（壁）の仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | ■ | 断熱材（床、外気に接する部分）の仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適 | 建設住宅性能評価を受けていて当該検査(「内装下地張り直前の工事の完了時」)の検査報告書(第十号様式；検査結果が「適合」であるもの)を添付した場合に限り、外皮に関する施工報告が省略できます(この場合照合を行った図書欄には「検査報告書」と記載) 共同住宅等で複数住戸がある場合、建設住宅性能評価を受けている住戸(評価対象住戸)を除き外皮に関する施工報告が必要となります 外皮に係る報告書とは以下のようなものをさします 断熱材(床・壁・天井等)、開口部(窓・扉)の納入仕様書、性能値のわかるカタログ等の写し、施工写真
|  | ■ | 窓の仕様、設置状況 （付属設備、庇の設置状況を含む） |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
２．照明設備 |  | ■ | LED照明であること ※台所に設置するレンジフード内の手元灯は除く |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | ■ | 人感センサー付きLEDを設置 玄関、トイレ、洗面・脱衣室、廊下のいずれか1ヵ所以上 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適 | ←LED照明であることは機器貼付のラベルのほか、取扱説明書等で確認します(設計図書記載の型番との照合は、LED照明であることの確認が困難な場合を除き行いません)
３．冷暖房設備 |  | □ | 主たる居室において日本産業規格 C9901 に基づく省エネルギー基準達成率が 114 パーセント以上であるルームコンディショナーを１台以上設置 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適 | ←検査時施主支給等で機器が設置されていない場合は取付完了後の報告を求めますが、取り付け写真とともに照明設備の場合はLEDであることが確認できる上記の資料(貼付ラベル、取説等)、空調設備の場合は性能値が確認できる資料の添付も必要です
|  |  | 電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房器、電気ヒーター給湯温水暖房器又は電気蓄熱暖房器を使用していない |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | □ | 単位住戸全体を冷暖房する場合にあっては、定格冷房(暖房)エネルギー消費効率の値が 3.3(3.7) 以上であるダクト式セントラル空調機を使用 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
４．給湯設備 (複数の設備がある場合すべてが対象) |  | □ | 電気ヒートポンプ給湯器 電気温水機器 ※エネルギー消費効率が、貯湯缶が一缶の場合にあっては、3.3 以上、貯湯缶が多缶の場合にあっては、3.0 以上 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適 | 機器本体に貼付しているラベルで型番が照合できる場合は図書は不要です ラベルの貼付がない場合は、取扱説明書、納入仕様書等が必要となります
|  | □ | 潜熱回収型ガス給湯器 ガス温水機器 ※エネルギー消費効率が 93 パーセント以上 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | □ | 潜熱回収型石油給湯器 石油温水機器 ※エネルギー消費効率が 93 パーセント以上 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | □ | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器 ※WEB プログラムで選択することができる機種 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | □ | コージェネレーション設備 ※WEB プログラムで選択することができる機種であり、かつ、停電時自立運転機能付 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
５．浴槽 |  | □ | 給湯設備が追焚機能付のものである場合に限り、日本産業規格 A5532 における高断熱浴槽の性能を満たしている |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適 | 高断熱浴槽は目視確認が困難であることから、設計確認審査時に明示した型番等が分かる出荷証明書、取扱説明書等をご用意ください(ＵＢ等に型番が明示されたラベルが貼付されている場合は不要です)
６．配管方式 |  | ■ | ヘッダーにより台所水栓・シャワー水栓・洗面水栓に分岐されており、かつ、分岐後の全ての配管の径が 13A 以下 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
７．設備の創エネルギー性能 |  | □ | 太陽光発電設備の仕様・性能 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適 | 太陽光発電設備があり、助成を受けている場合は必ず選択してください 太陽光パネルの目視確認が困難な場合、確認できる写真、施工図もしくは納入仕様書をご用意ください 設計確認を受けた発電量から変更を生じた場合、「設計変更確認審査」の対象となります(発電量が増える変更を除く)
|  | 検査適合日 | 令和 年 月 日 工事完了検査員
［注意］
※１．本様式は、「性能規定」により東京ゼロエミ住宅性能基準への適合性を確認した住宅に係る施工管理を対象としています。 | [6 empty] | 【東京都のQ&Aより】
※２．「照合を行った設計図書」の欄は、工事管理で照合を行った図書を記載してください。 | [6 empty] | ※１ 工事完了検査の申請は、設計確認書等の交付を受けた住宅の工事を完了した後に申請してください。ここで言う工事とは、東京ゼロエミ住宅に認証事項に係る工事全てを指します。 一例として、以下の工事が完了していない場合には完了検査を受けられませんので、ご注意ください。 ・主たる居室へのルームエアコンディショナーの設置工事（性能規定の基準を適用してセントラル空調を設置する場合を除く） ・LED照明の設置工事
※３．「施工状況確認欄」は、工事完了検査員が記載しますので何も記入しないでください
Ａ：目視による立会確認 Ｂ：計測等により立会確認 Ｃ：施工計画書・試験成績書等による確認
※２ 以下に該当する設計変更があった場合は、設計変更確認審査の申請を行ってください（要綱第13条第1項）。
・認証事項が認証要件に適合しない変更
・単位住戸及び共用部分（人の居住の用に供するものに限る。）の床面積の合計が１割以上増加し、又は減少する変更
・単位住戸の戸数が増加し、又は減少する変更
・住宅の構造種別の変更
・認証要件の適合状況を確認する際に選択した認証要件の基準の変更
それ以外の設計変更については、工事完了検査の申請時に、その内容がわかる提出変更図書を添えて提出してください。
※３ 除外できるもの以外は全てLED照明である必要があります。 対象：玄関内部の玄関と連続する玄関ポーチの照明設備、洗面化粧台の照明設備、浴室内の照明設備 除外：一時的な視作業のみを目的とする机置灯（デスクスタンド）等、照明計画段階で通常のぞかれる照明設備、住戸と切り離されて別途設置される外構等の照明設備 当面の間除外：台所に設置するレンジフード内の手元灯

## 施工状況報告書記入例（性能規定）
（任意様式） |  |  | 東京ゼロエミ住宅施工状況報告書（性能規定）
令和 年 月 日
株式会社東日本住宅評価センター 様
工事の管理状況を報告します。
この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
〇〇ホーム株式会社 東京支店長 ＠＠＠＠＠
工事施工者
物件概要
建築主 |  | 〇〇〇〇
住宅の名称 |  | 〇〇〇〇 様邸
住宅の所在地 |  | 東京都新宿区西新宿*-*-**
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
項 目 |  | 報告事項 |  | 照合を行った図書 ※２ | 施工状況確認欄 ※３ |  | 「照合を行った図書」欄には求められている性能値、仕様が分かる書類等を記載してください(表示しているものは一例ですので、必要なものを記載してください)
[5 empty] | 検査の方法 | 判定結果
１．外 皮 |  | ■ | 断熱材（屋根、天井）の仕様、設置状況 | 検査報告書 | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適 | 建設住宅性能評価を受けている住宅・住戸の場合は第十号様式による「検査報告書」(「適合」であるものに限る)で報告書類に代えることができます(他機関の報告書も同じ)
|  | ■ | 断熱材（壁）の仕様、設置状況 | 検査報告書 | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適 | 性能評価を受けていない住宅・住戸、当該検査(内装下地張り直前)結果が不適合である場合は以下の図書等を準備して、検査当日検査員に提示してください
|  | ■ | 断熱材（床、外気に接する部分）の仕様、設置状況 | 検査報告書 | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適 | ・出荷証明書、納入仕様書等断熱材、開口部等の仕様が分かるもの ・施工写真(各住戸ごと、各部位(床・壁・天井または屋根・開口部)ごとに)
|  | ■ | 窓の仕様、設置状況 （付属設備、庇の設置状況を含む） | 検査報告書 | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適 | この場合の照合を行った図書欄には上記の提示する資料を記入してください
２．照明設備 |  | ■ | LED照明であること ※台所に設置するレンジフード内の手元等は除く |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適 |  | 照明器具、エアコンが設置されていない(対象とならない室・箇所を除く)場合、工事完了とはみなされず、設置報告書が提出されるまで認証書は交付されません
|  | ■ | 人感センサー付きLEDを設置 玄関、トイレ、洗面・脱衣室、廊下のいずれか1ヵ所以上 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
３．冷暖房設備 |  | ■ | 主たる居室において日本産業規格 C9901 に基づく省エネルギー基準達成率が 114 パーセント以上であるルームコンディショナーを１台以上設置 | 取扱説明書 | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適 | 機器本体に貼付しているラベルで型番が照合できる場合は図書は不要です ラベルの貼付がない場合は、取扱説明書、納入仕様書等が必要となります
|  |  | 電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房器、電気ヒーター給湯温水暖房器又は電気蓄熱暖房器を使用していない |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | □ | 単位住戸全体を冷暖房する場合にあっては、定格冷房エネルギー消費効率の値が 3.3 以上であるダクト式セントラル空調を使用 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
４．給湯設備 |  | □ | 電気ヒートポンプ給湯器 電気温水機器 ※エネルギー消費効率が、貯湯缶が一缶の場合にあっては、3.3 以上、貯湯缶が多缶の場合にあっては、3.0 以上 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適 | (給湯設備共通) 機器本体に貼付しているラベルで型番が照合できる場合は図書は不要です ラベルの貼付がない場合は、取扱説明書、納入仕様書等が必要となります
|  | ■ | 潜熱回収型ガス給湯器 ガス温水機器 ※エネルギー消費効率が 93 パーセント以上 | 取扱説明書 | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | □ | 潜熱回収型石油給湯器 石油温水機器 ※エネルギー消費効率が 93 パーセント以上 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | □ | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器 ※WEB プログラムで選択することができる機種 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | □ | コージェネレーション設備 ※WEB プログラムで選択することができる機種であり、かつ、停電時自立運転機能付 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
５．浴槽 |  | ■ | 給湯設備が追焚機能付のものである場合に限り、日本産業規格 A5532 における高断熱浴槽の性能を満たしている | 出荷証明書 自己適合宣言書 | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
６．配管方式 |  | ■ | ヘッダーにより台所水栓・シャワー水栓・洗面水栓に分岐されており、かつ、分岐後の全ての配管の径が 13A 以下 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
７．設備の創エネルギー性能 |  | ■ | 太陽光発電設備の仕様・性能 | 施工図 納入仕様書 | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適 | 太陽光発電設備があり、助成を受けている場合は必ず選択してください 太陽光パネルの目視確認が困難な場合、確認できる写真、施工図もしくは納入仕様書をご用意ください 設計確認を受けた発電量から変更を生じた場合、「設計変更確認審査」の対象となります(発電量が増える変更を除く)
|  | 検査適合日 | 令和 年 月 日 工事完了検査員
［注意］
※１．本様式は、「性能規定」により東京ゼロエミ住宅性能基準への適合性を確認した住宅に係る施工管理を対象としています。
※２．「照合を行った設計図書」の欄は、工事管理で照合を行った図書を記載してください。
※３．「施工状況確認欄」は、工事完了検査員が記載しますので何も記入しないでください
Ａ：目視による立会確認 Ｂ：計測等により立会確認 Ｃ：施工計画書・試験成績書等による確認

## 施工状況報告書（仕様規定）
※印刷時は以下の枠内部分のみ出力されます
この報告書は完了検査の申請を行う場合、工事完了検査申請書・送付案内と一緒に提出してください
（任意様式） |  |  | 東京ゼロエミ住宅施工状況報告書（仕様規定 木造住宅に限る）
|  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | ←工事の状況を確認した日(すべての工事が完了※1し、検査を受ける前)を必ず記入してください
株式会社東日本住宅評価センター 様 | [6 empty] | すべての照明器具、冷暖房設備等が設置されていない場合再検査又は報告書の提出がなされるまで認証書が交付されません 施主支給工事、賃貸住戸の場合も同様です
工事の管理状況を報告します。
この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
|  |  | 工事施工者 |  |  |  | ←施工者は工事完了検査申請書第一面及び第二面記載と同一の方にしてください
物件概要
建築主
住 宅 の 名 称
住宅 の 所在地
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。） | [6 empty] | 報告事項のうち選択項目(報告事項の□を■に変更)については設計確認申請時に選択したものと同一としてください
項 目 |  | 報告事項 |  | 照合を行った図書 ※２ | 施工状況確認欄 ※３ |  | 設計確認審査時と異なる施工がされた場合(設備機器の仕様改訂による型番変更等の場合を含む)は、所定の手続き(「軽微な変更説明書」の提出)が必要です
[5 empty] | 検査の方法 | 判定結果
１．外 皮 |  | ■ | 断熱材（屋根、天井）の仕様、設置状況 | □納品書・出荷証明書 □工事写真 □カタログ □梱包材 | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適 | 照合を行った図書欄は検査時に目視・作動確認ができないもしくは困難な場合に記入してください 具体的には以下のような図書が該当します ・施工図、納入仕様書、納品書、等 ・取扱説明書、カタログ、等 ・施工写真
|  | ■ | 断熱材（壁）の仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | ■ | 断熱材（床、外気に接する部分、土間床）の仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | ■ | 窓の仕様、設置状況 （付属設備、庇の設置状況を含む） | □納品書・出荷証明書 □窓ラベル | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適 | 建設住宅性能評価を受けていて当該検査(「内装下地張り直前の工事の完了時」)の検査報告書(第十号様式)を添付した場合に限り、外皮に関する施工報告が省略できます 共同住宅等で複数住戸がある場合、建設住宅性能評価を受けている住戸(評価対象住戸)を除き外皮に関する施工報告が必要となります 外皮に係る報告書とは以下のようなものをさします 断熱材(床・壁・天井等)&開口部(窓・扉)の納入仕様書・出荷証明書、性能値のわかるカタログ等の写し、施工写真
２．照明設備 |  | ■ | すべてがLED照明であること ※台所に設置するﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ内の手元等は除く | □納品書・納入仕様書 □取扱説明書 □カタログ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | ■ | 人感センサー付きLEDを設置 玄関、トイレ、洗面・脱衣室、廊下玄関のいずれか１カ所以上 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
３．冷暖房設備 |  | ■ | 主たる居室において日本産業規格 C9901 に基づく省エネルギー基準達成率が 114 パーセント以上であるルームコンディショナーを１台以上設置 | □納品書・納入仕様書 □取扱説明書 □本体貼付ラベル | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適 | ←LED照明であることは機器貼付のラベルのほか、取扱説明書等で確認します(設計図書記載の型番との照合は、LED照明であることの確認が困難な場合を除き行いません)
|  | ■ | 電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房器、電気ヒーター給湯温水暖房器又は電気蓄熱暖房器を使用していない |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適 | ←検査時施主支給等で機器が設置されていない場合は取付完了後の報告を求めますが、取り付け写真とともに照明設備の場合はLEDであることが確認できる上記の資料(貼付ラベル、取説等)、空調設備の場合は性能値が確認できる資料の添付も必要です
４．給湯設備 |  | □ | 電気ヒートポンプ給湯器 電気温水機器 ※エネルギー消費効率が、貯湯缶が一缶の場合にあっては、3.3 以上、貯湯缶が多缶の場合にあっては、3.0 以上 | □納品書・納入仕様書 □取扱説明書 □施工図 □本体貼付ラベル | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | □ | 潜熱回収型ガス給湯器 ガス温水機器 ※エネルギー消費効率が 93 パーセント以上 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適 | 機器本体に貼付しているラベルで型番が照合できる場合は図書は不要です ラベルの貼付がない場合は、取扱説明書、納入仕様書等が必要となります
|  | □ | 潜熱回収型石油給湯器 石油温水機器 ※エネルギー消費効率が 93 パーセント以上 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | □ | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器 ※WEB プログラムで選択することができる機種 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | □ | コージェネレーション設備 ※WEB プログラムで選択することができる機種であり、かつ、停電時自立運転機能付 | □納入仕様書 □施工図 | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
５．浴槽 |  | □ | 給湯設備が追焚機能付のものである場合に限り、日本産業規格 A5532 における高断熱浴槽の性能を満たしている | □性能証明書・自己適合宣言書 □取扱説明書 | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適 | 高断熱浴槽は目視確認が困難であることから、性能証明書・自己適合宣言書もしくは設計確認審査時に明示した型番等が分かる取扱説明書等をご用意ください
６．配管方式 |  | ■ | ヘッダーにより台所水栓・シャワー水栓・洗面水栓に分岐されており、かつ、分岐後の全ての配管の径が 13A 以下 | □施工図 □工事写真 | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
７．水栓 |  | ■ | ２バルブ水栓以外の水栓であること。台所及び洗面水栓は水優先吐水機構付であり、かつ、浴室シャワー水栓は手元止水機構付 | □納品書・納入仕様書 □取扱説明書 | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適 | 水優先吐水機構は目視確認が困難であることから、設計確認審査時に明示した型番等が分かる納入仕様書、取扱説明書等をご用意ください
８．機械換気設備 |  | □ | 第二種換気設備又は第三種換気設備の場合にあっては、技術情報（住宅）の方法により求めた当該住宅における比消費電力の値が0.1 以下 | □納品書・納入仕様書 □取扱説明書 | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
９．設備の創エネルギー性能 |  | □ | 太陽光発電設備の仕様・性能 | □施工写真・施工図 □納品書・納入仕様書 □取扱説明書 | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適 | 太陽光発電設備があり、助成を受けている場合は必ず選択してください 太陽光パネルの目視確認が困難な場合、確認できる写真、施工図もしくは納入仕様書をご用意ください
|  | 検査適合日 | 令和 年 月 日 工事完了検査員
［注意］
※１．本様式は、「仕様規定」により東京ゼロエミ住宅性能基準への適合性を確認した住宅に係る施工管理を対象としています。 | [6 empty] | 【東京都のQ&Aより】
※２．「照合を行った設計図書」の欄は、工事管理で照合を行った図書を記載してください。 | [6 empty] | ※１ 工事完了検査の申請は、設計確認書等の交付を受けた住宅の工事を完了した後に申請してください。ここで言う工事とは、東京ゼロエミ住宅に認証事項に係る工事全てを指します。 一例として、以下の工事が完了していない場合には完了検査を受けられませんので、ご注意ください。 ・主たる居室へのルームエアコンディショナーの設置工事（性能規定の基準を適用してセントラル空調を設置する場合を除く） ・LED照明の設置工事
※３．「施工状況確認欄」は、工事完了検査員が記載します。
Ａ：目視による立会確認 Ｂ：計測等により立会確認 Ｃ：施工計画書・試験成績書等による確認
※２ 以下に該当する設計変更があった場合は、設計変更確認審査の申請を行ってください（要綱第13条第1項）。
・認証事項が認証要件に適合しない変更
・単位住戸及び共用部分（人の居住の用に供するものに限る。）の床面積の合計が１割以上増加し、又は減少する変更
・単位住戸の戸数が増加し、又は減少する変更
・住宅の構造種別の変更
・認証要件の適合状況を確認する際に選択した認証要件の基準の変更
それ以外の設計変更については、工事完了検査の申請時に、その内容がわかる提出変更図書を添えて提出してください。
なお、工事完了検査の申請をされない場合で、要綱第13条第1項に該当しない設計変更があった場合は、提出変更図書の提出の必要はありません。
※３ 除外できるもの以外は全てLED照明である必要があります。 対象：玄関内部の玄関と連続する玄関ポーチの照明設備、洗面化粧台の照明設備、浴室内の照明設備 除外：一時的な視作業のみを目的とする机置灯（デスクスタンド）等、照明計画段階で通常のぞかれる照明設備、住戸と切り離されて別途設置される外構等の照明設備 当面の間除外：台所に設置するレンジフード内の手元灯